南通狼山风景名胜区管理委员会

新旧办公区域场所视频监控升级改造采购项目

询价文件

（资格后审）

项目编号：JSSSNT201734(XJ07)

代理机构：江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司

二○一七年七月二十八日

目  录

第一章 询价通知	3

第二章 报价人须知	5

第三章 项目需求	13

第四章 评审方法和程序	19

第五章 合同授予	21

第六章 履约验收及付款	21

第七章 质疑与投诉	21

第八章 询价响应文件格式	24

尊敬的询价响应供应商（以下称报价人）：

欢迎参加本采购项目的询价。为了保证本次项目询价顺利进行，请在制作询价响应文件之前，仔细阅读本询价文件的各项条款，并按要求制作和递交询价响应文件。谢谢合作！

- 第一章  询价通知

江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司（以下称代理机构）受南通狼山风景名胜区管理委员会（以下称采购人）的委托，就其新旧办公区域场所的视频监控升级改造项目组织询价采购，诚邀符合条件的潜在报价人参加该项目的询价。

一、项目名称：南通狼山风景名胜区管理委员会新旧办公区域场所视频监控升级改造采购项目。

二、项目编号：JSSSNT201734(XJ07)。

三、项目预算：约人民币11.5万元。

四、项目需求：详见询价文件第三章。

五、报价人资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

- 具有项目内“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”的产品制造商，针对本项目出具的《授权书》，不接受一品牌多投；

- 具备提供本地化服务的能力，在项目所在地南通地区有常设机构及人员。

- 本项目不接受任何形式的联合体参与竞标；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

【特别提醒】

（1）响应询价的供应商须携带要求的资格、技术材料的原件【见第二章第七条、A、询价响应资料原件包】，供询价小组资格审查用。因携带原件不全，而由此引起的后果由报价人自负。

（2）供应商须认真对照询价文件中的资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与本项目的询价采购活动；如不完全符合资格要求，故意参与询价响应的，所产生的一切后果由报价人承担。资料经查实为弄虚作假的，将在南通市政府采购网“曝光台”公开。

六、有意愿参与对本项目询价响应的单位，请于通知日起至询价评审日前，到“南通市公共资源交易网(http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html)、狼山风景名胜区官网（http://www.chinalangshan.gov.cn）”下载本项目的询价采购文件。

七、询价小组将对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的询价。

八、询价响应文件接收截止及询价评审开始时间：2017年8月4日下午2时。地址：南通市崇川区长江中路99号近工农南路南侧（原狼山客运站内），南通狼山风景名胜区管理委员会一楼会议室，如有变动另行通知。

九、询价保证金：报价人须交纳询价保证金人民币3,000.00元整。

十、询价采购文件300.00元/份（询价采购文件费用无论是否成交均不予退回；询价采购文件费用采用现金的形式与询价保证金一起交纳）。

十一、联系方式：

代理机构：江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司；

地址：南通市人民东路588号东景新城37幢2002室；

联系人：戴健秋；

联系电话：  0513-80100639   18806297798

传    真：  0513-80100239；

邮    箱：  ntgh201388@163.com

- 第二章  报价人须知

- 一、说明

1.本询价文件仅适用本代理机构组织的询价采购活动。

2.该次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本询价文件的解释权属于代理机构。

4.供应商取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后3日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且报价人不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。

5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。

- 二、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以代理机构在下列网站发布的信息为准：

南通市公共资源交易网 http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html)；狼山风景名胜区官网（http://www.chinalangshan.gov.cn）。

3.代理机构对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

- 三、询价响应文件的组成及装订

1.询价响应文件由“A.询价响应资料原件包、 B.资格后审材料文件、C.询价技术响应文件、D.商务标询价响应文”件共4部分组成（以下由文件前缀号代称）。

2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.商务标响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 四、询价响应文件的份数、签署和退还

1.询价响应文件中，除【A】外的，其余均为一份“正本”和两份“副本”。

2.在每一询价响应文件上要明确标注项目名称、编号、询价响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.询价响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托受权人签字（或盖章）并加盖公章。“副本”可复印，但须加盖公章。

4.询价采购活动开始进行后，除【A】外，其余所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、询价响应文件的密封及标记

1.报价人须将本项目询价响应文件【A】【B】【C】【D】分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的询价响应文件上明确标注询价项目名称、项目编号、询价响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：询价响应文件中的【A】及【B】【C】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【D】”中报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

- 六、询价项目涉及到的现场勘察

1.询价采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在询价响应文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.潜在供应商为响应本项目谈判而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响投标响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

5.勘察现场的联系人：薛女士；联系电话：13912289809；

- 七、询价响应文件内容

- A、询价响应资料原件包（一个密封包）

1.提供报价人的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2.法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供被委托受权人身份证和报价人为其在本次采购项目公告之日前连续3个月缴纳社会保险证明这2项材料的原件。

3.提供报价人具有的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书及有效的《安全生产许可证》这2项证书的原件。

4.分别提供项目需求内5项产品“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”的制造商针对本项目出具的《授权书》的原件。

5.为满足采购人对项目本地化服务的维护要求，报价人必须提供工商注册地在南通地区的常设机构及人员的证明文件、材料的原件：

（1）如为在南通地区进行工商注册的报价人，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这2项证明材料；

（2）如为在南通地区进行工商注册开办常设机构的外地报价人，须提供该常设机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这4项证明材料；

（3）如为具有在南通地区进行工商注册的被委托维护机构的外地报价人，须提供双方针对本项目签订的《委托维护协议》，同时提供被委托维护机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书、有效的安全生产许可证证书、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这6项证明材料。

6.询价文件要求的其他材料的原件。

- B、资格后审材料文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现谈判供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1.提供报价人的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2.法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书（格式参见第八章）这2项材料的原件（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证和报价人为其在本次采购项目公告之日前连续3个月缴纳社会保险证明的这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。

3. 提供报价人具有的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书及有效的《安全生产许可证》这2项证书原件的复印件（须加盖公章）。

4.分别提供项目需求内5项产品“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”的制造商针对本项目出具的《授权书》原件的复印件（须加盖公章）。

5.为满足采购人对项目本地化服务的维护要求，报价人必须提供工商注册地在南通地区的常设机构及人员的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）：

（1）如为在南通地区进行工商注册的报价人，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这2项证明材料；

（2）如为在南通地区进行工商注册开办常设机构的外地报价人，须提供该常设机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这4项证明材料；

（3）如为具有在南通地区进行工商注册的被委托维护机构的外地报价人，须提供双方针对本项目签订的《委托维护协议》，同时提供被委托维护机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书、有效的安全生产许可证证书、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这6项证明材料。

6.报价人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》的原件，同时须加盖公章（红章）。

7.报价人还须提供询价采购文件第八章询价响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审材料相关的格式文件”内的：关于资格文件的声明函与报价人一般情况表。

- C、询价技术响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

以下询价技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应询价文件要求而作无效询价处理。同时，供应商应根据本询价文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在踏勘现场获得的直接资料与理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制询价技术响应文件。提交的响应文件应能明确载明：（1）产品品牌；（2）产品功能简介；（3）质保期；（4）质保内容含维护响应时间等。询价技术响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“询价响应资料原件包”内，以便询价开封评审时的核查。

- 1.询价响应函；

- 2.成功履约的案例

报价人须具有履约的能力与经验，至少提供在2015年1月1日以来承担过类似本项目的3个成功案例。以提供的合同原件及其复印件加盖公章为准。

- 3.技术文件

以实际踏勘现场的数据结合本询价文件第三章项目需求提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准，格式自定，编制提供响应本次询价项目的技术、安装方案，包含但不限于如：

（1）现场勘察，并根据现场实际情况提供有针对性的技术方案；

（2）提供明确、合理的施工进度计划和工期保证措施；

（3）提供安装方案及质量保证措施；

（4）提供安全文明施工及环境保护措施；

（5）提供项目详细的验收方案。

- 4.询价响应设备清单

提供与项目需求清单一致的响应设备清单，清单中须注明项目内每种设备、材料、品牌及技术参数，但不得出现报价。

【特别说明】本项目需求中的“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”有“建议品牌”，是为保证项目建设的设备可靠及质量优秀而建议所采购的产品档次。报价人针对项目需求中的“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”可以投“建议品牌”也可以投“非建议品牌”的产品，但所投“非建议品牌”产品的档次须等于或高于建议品牌档次，其产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的设备参数。报价人提供非“建议品牌产品”参加询价响应“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”的，必须按以下要求，就项目需求中的“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”这5项产品，分别提供完整齐全的证明文件（缺一不可），否则视其为重大漏项，作无效询价处理；同时经全体评委一致认定，所选品牌型号档次等于或优于建议品牌型号档次的，可视作完全响应建议品牌型号产品，否则将作无效询价处理。

① 由相关权威机构针对本次招标采购而出具的符合本项目询价要求的竞标产品检测报告原件的复印件并加盖产品制造商红章；

② 竞标品牌产品制造商出具的该产品“技术白皮书”原件的复印件并加盖产品制造商红章；

③ 所投品牌制造商的生产许可证原件的复印件并加盖产品制造商红章；

④ 地级市及以上质量技术监督部门（如南通市质量技术监督局）出具的竞标品牌产品不低于本询价文件项目需求内的“建议品牌产品”的技术标准证明文件原件的复印件并加盖产品制造商红章。

⑤ 上述“①、②、③、④”项的资料证明文件的原件，须放置密封在“询价响应资料原件包”内以便开标评审时核查。如中标，上述第④项的原件须同意交由采购人留存。

- 5.质保及售后

提供明确的质保、免费维修保养、维保响应时间等具体的维修维护方案及保障措施和承诺；

- D、商务询价响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，内含：1正2副文件。）

商务询价响应文件应包括询价文件确定的询价项目范围及相应说明的全部内容及费用。

- 1.询价响应报价总表；

- 2.询价响应报价明细表。

- 八、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。

- 九、询价响应报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖报价人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4.询价响应文件中报价表内容与询价响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；询价响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.询价响应报价总价为包括：所有的设备费、材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、安装及调试费、凿墙开洞、墙面修补、吊顶拆卸及恢复、相关辅助材料费、检验费、图纸设计、性能介绍、人员培训费用、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用，即响应本项目的各项应有费用。

6.本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十、询价响应费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的报价人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.询价采购文件300.00元/份（询价采购文件费用无论是否成交均不予退回；询价采购文件费用采用现金的形式与询价保证金一起交纳）。

- 十一、询价保证金

1.报价人须交纳询价保证金。询价保证金为：人民币叁仟圆整（¥3000.00元）

2.询价响应保证金  仅限汇票、本票  的形式，带至询价现场，在递交询价响应文件时交给代理机构。保证金账户信息如下：

收款单位：江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司

银行账号：1071 6001 0400 15656

开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行

3.未按上述要求提交询价保证金的报价人，招标采购单位有权拒绝其询价响应文件。

4.未成交供应商的询价保证金，当场退还，成交人的询价保证金在与采购人签订的合同生效后   5个工作日内    ，予以退还（无息）。

5.发生下列情况之一，询价保证金将不予退还。

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3） 除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4） 成交人不按本须知相关条款规定缴付成交代理服务费的；

（5） 成交人在询价过程中有违反有关法律法规的行为；

（6） 询价文件规定的其他情形。

- 十二、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的  5%  。

2、在成交通知书发出签收后  3  个工作日内，中标人凭成交通知书和履约保证金已经汇至采购人账上的凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的完成该项目且通过最终验收后，一次性无息退还履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的赔偿责任。

- 十三、供货调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购数量发生变化，项目成交供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按采购人确认的实际供货量进行结算，综合单价不变。

- 十四、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

1.所有设备安装调试完成后，采购人支付合同价款的70%；

2.提交完整的竣工资料，经验收合格后，付至合同价款的95%。

3.合同价款的5%作为质保金，验收合格之日起计，满1年（12个月）无质量问题的前提下，不计息全额一次性付清。

4.最终以双方签订的政府采购合同内确定的条款为准。

- 十五、询价响应文件递交时间及地址

报价人必须在2017年8月4日下午2时前，将询价响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的询价响应文件。地址：南通市崇川区长江中路99号近工农南路南侧（原狼山客运站内），南通狼山风景名胜区管理委员会一楼会议室，如有变动另行通知。

- 十六、询价评审时间及地址

询价评审时间为2017年8月4日下午2时整。地址：南通市崇川区长江中路99号近工农南路南侧（原狼山客运站内），南通狼山风景名胜区管理委员会一楼会议室，如有变动另行通知。

- 十七、代理服务费：

1、中标人须缴纳代理服务费：计费参照国家计委[2002]1980号文收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00元的，以¥3000.00元计收。

| 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.5% |

2.报价人自行考虑包含在响应报价总价内的该项费用及风险并综合在单价内，不得单列。

3.代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 十七、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

- 一、技术响应说明

1.报价人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

2.如报价人提供的服务与本询价文件提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，则须在“询价技术标响应文件”内提供《技术部分正负偏离表》予以明示，如不提供或未明示的，视同完全响应。

- 二、项目概况

1.本项目是为满足采购人现有办公场所的安防要求，而对新老办公场所区域监控系统进行升级改造建设的一项工程。

2.从系统应用构成的主体类型上可分成监控资源、传输网络、监控中心和用户终端四个组成部分，监控资源是系统监控信息的来源，传输网络是连接监控资源、监控中心和用户终端的媒介，监控中心是系统的信息管理和共享平台，用户终端是系统的信息服务对象。分别等同传统的区域视频监控概念，系统可以分成前端、传输/变换、控制/管理、处理/显示四个部分。

- 三、项目范围

1.升级改造建设范围：新办公大楼；旧有办公楼。

2.供应商需按项目系统技术要求完成从设计、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试到维护、培训、售后等工作。

- 四、项目达到的目标

- 对各监视点画面能有效监视和记录。

- 确保夜间光照度低的情况下图像分辨率。

- 系统能任意编程，手动切换和自动切换画面。

- 对所有画面能实时录像。

- 系统具有可扩展性和易操作性。

- 五、项目设备清单

- 1.新办公大楼

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外摄像球机 | ★类别:像素：200万 传感器类型：1/2.9英寸 CMOS 图像压缩方式：JPEG 高清视频格式：标准H.264 high profile 5.0 | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 台 | 1 |
| 2 | 高清网络红外半球 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型防水防暴半球摄像机，4mm(2.8,6mm,8,12mm可选)，日夜型(ICR)，红外10-30米，DC12V/支持PoE | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 台 | 3 |
| 3 | 高清网络红外一体机 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型筒形摄像机，4mm(6mm,8,12mm可选)，日夜型(ICR)，阵列灯红外30米，DC12V/支持PoE | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 台 | 14 |
| 4 | 配套支架 |  |  | 个 | 18 |
| 5 | 电脑 | 主流 | 联想、三星、惠普 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机专用电源 | 12V 20A |  | 个 | 5 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 支持32路网络视频 | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 台 | 1 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0 | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 块 | 5 |
| 9 | 机柜 | 600*600*1000 | 图腾、爱谱华顿、亿缆 | 台 | 1 |
| 10 | 室内4芯单模光纤 | 国标 | 赛格、帝诚、一舟 | 米 | 300 |
| 11 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽4对室内线缆 | 赛格、帝诚、一舟 | 米 | 1900 |
| 12 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 赛格、帝诚、一舟 | 米 | 1900 |
| 13 | 监控主干电源线 | RVV3*1.5 | 赛格、帝诚、一舟 | 米 | 350 |
| 14 | 光交换机 | 24口百兆电口+2个千兆光电复用口非网管型交换机 | 锐捷、华为、H3C | 台 | 1 |
| 15 | 核心交换机 | 标准型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽，1个USB 2.0接口 | 锐捷、华为、H3C | 台 | 1 |
| 16 | 光模块 | SFP,155M,1310纳米,单模15公里 | 锐捷、华为、H3C | 只 | 4 |
| 17 | 光纤熔接配件 | 终端盒、尾纤、耦合器等 | 国产优质 | 批 | 1 |
| 18 | PVC线槽 | Φ25 | 国产优质 | 米 | 2000 |
| 19 | 辅材 |  | 国产优质 | 批 | 1 |

- 2.旧有办公楼

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络红外一体机 | 1/3" CMOS 130万像素日夜型筒形摄像机，4mm(6mm,8,12mm可选)，日夜型(ICR)，阵列灯红外30米，DC12V/支持PoE | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 台 | 5 |
| 2 | 配套支架 |  | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 个 | 5 |
| 3 | 电脑 | 主流 | 联想、三星、惠普 | 台 | 1 |
| 4 | 摄像机专用电源 | 12V 20A | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 个 | 2 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 支持32路网络视频 | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 台 | 1 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 3.5英寸 4000G 7200 64M SATA3.0 | 威景、宙视达、凯虹、大华，威视达 | 块 | 1 |
| 7 | 机柜 | 600*600*1000 | 图腾、爱谱华顿、亿缆 | 台 | 1 |
| 8 | 超五类非屏蔽网线 | 超五类非屏蔽4对室内线缆 | 赛格、帝诚、一舟 | 米 | 500 |
| 9 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 赛格、帝诚、一舟 | 米 | 500 |
| 10 | 监控主干电源线 | RVV3*1.5 | 赛格、帝诚、一舟 | 米 | 100 |
| 11 | 光交换机 | 24口百兆电口+2个千兆光电复用口非网管型交换机 | 锐捷、华为、H3C | 台 | 1 |
| 12 | 光纤熔接配件 | 终端盒、尾纤、耦合器等 | 国产优质 | 批 | 1 |
| 13 | PVC线槽 | Φ25 | 国产优质 | 米 | 200 |
| 14 | 辅材 |  | 国产优质 | 批 | 1 |

- 六、项目产品设备交货及安装、调试服务

【特别提醒】本次采购项目为整体交钥匙工程，所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用，项目禁止分包或转包：本次项目包含项目所需全部设备、材料、线缆及运输、安装，调试和相关施工所必需辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求中的设备安装调试等，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目建设安装的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。

1、产品设备交付：

（1）交货地点：设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2、发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

3、合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

4、报价人应根据采购单位的要求进行设备的安装和调试，为此须提供详细明确的安装标准，包含供货承诺、供货时间及具体安排，并根据用户需求提供详细明确的安装计划及安装人员安排。

- 七、工期要求

1、工期时间：

本项目要求在  15个日历天内  完成所有建设任务必须最终通过竣工终验合格交付使用，时间从合同签订生效后的次日起计算。

2、工期超延：

因中标人施工管理问题或因工程质量缺陷返工等诸多因素导致工期超延(不可抗力的原因例外)，中标人必须承担此违约赔偿责任。

- 八、验收

1、报价人应提供明确的产品质量标准、验收标准与验收方案。

2、项目涉及到的货物由采购方及有关部门进行专项验收。

3、成交人所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4、采购人有权拒收未通过专项验收的货物，已供货物仅按合同货物单价的10%结算。

5、验收合格的同时，成交人需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

6、成交人所供货物，可能由南通市质量技术监督局从中随机抽取1套进行全项检测，中标人承担因此涉及到的费用。

7、如双方对验收结果有分歧，则以南通市技术监督局的检测结果为准，检验费由有过失的一方支付。

8、对于检测不合格的，该批次货物无条件退场，并由此认定为是成交人自身的原因而导致该结果，采购人有权取消成交人的中标资格且解除采购合同。

- 九、质量要求

1、成交人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4、成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、成交人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、成交人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

- 十、服务及质保

1、严格执行中华人民共和国国务院颁发的《建设工程质量管理条例》。报价人对投标项目涉及到的产品所做出的技术、售后服务承诺的承担一切责任。

2、报价人针对本次项目应提供详细的技术、售后服务方案：包含提供整体项目的质保期、质量三包承诺及具体产品技术和售后服务方法，其中须含免费保修时间、维保方案、及具体服务的内容。

3、中标人负责安装、调试并配合采购人组织验收，承担因此发生的一切费用。

4、项目整体系统和设备质保期为3年（36个月）。项目整体验收结束后开始计算，质保内免费提供系统和设备的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

5、中标人须提供产品出现故障后的维修服务：在接到采购方维修联系通知后，在24小时内至现场并解决问题，最长不超过48小时内解决问题。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人委托代理机构组织询价采购活动

1.成立询价小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.报价人的法定代表人或被委托受权人须持身份证准时参加询价采购会。

- 二、询价小组

1.询价小组负责具体的询价事务，并独立履行以下职责：

（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对询价响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）推荐按询价响应报价，价格由低到高按次序排列第一的成交人名单；

2.询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对询价评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合招标采购单位答复报价人提出的质疑。

3.询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与询价评审比较工作无关的其第三方及人员泄露。

4.在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

- 三、评审原则及方法：

1.由询价小组依据符合询价文件规定的资格条件的报价人，所提供的询价响应文件内的询价技术响文件进行评选。

2.询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对各标段报价人所提供的从供应商资格到完整计划标的物采购的货物（产品）是否符合采购需求、质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。具体如下表：

| 序号 | 询价响应评审比较内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人提供的成功履约案例是否满足询价文件要求； |
| 2 | 报价人提供响应项目的产品数量、规格是否满足询价文件要求； |
| 3 | 报价人提供的项目产品技术质量、性能说明与是否满足询价文件要求； |
| 4 | 报价人提供的项目实施安装、调试及验收方案是否满足询价文件要求； |
| 5 | 报价人的产品交付、工期、质保期、售后服务的响应是否满足询价文件要求； |

3.判定符合采购需求、质量和服务相等的各标段报价人后，针对其报价进行最终判定。

4.本次项目最高限价：为人民币11.5万元，超出限价作无效询价响应处理。

5.询价响应报价的评审包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如果报价人的报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，将按无效询价响应处理。

6.本项目采用  最低评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定各标段成交人。

7.询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定的时间期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则按无效询价响应处理。

8.询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第8点除外）。

9.询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

10.对各标段落标的报价人不做落标原因的解释。

- 四、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1.询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.询价技术响应文件在出现商务询价响应的报价内容的；

3.不具备询价文件规定的报价人资格要求的；

4.未提供询价文件要求的承诺函或承诺函提供的内容不齐全不符合询价文件要求的；

5.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

6.询价小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

- 五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.报价人或对询价文件作实质响应的各标段供应商，不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.报价人报价均超出采购预算价的；

4.因重大变故，采购任务被取消的；

5.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 六、成交通知

1.询价采购评选活动结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公告3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。

2.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、成交人在接到招标采购单位的《成交通知书》后  30日  内与采购人签订政府采购合同，所签合同不得对询价文件作实质性修改，否则询价保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离询价文件实质性内容的协议。

二、询价文件、成交人的询价响应文件及询价评审比选过程中的有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时按期提供服务。

二、项目提供服务及服务完成后，成交人均应以书面形式向采购人提出或接受采购人自行安排的考核检查。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、按双方合同的约定，及时支付货款。

- 第七章  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次询价采购活动的报价人即当事人（以下称质疑人）。

2.取得询价文件的供应商应根据招标文件第二章 “报价人须知”中“第一条第4款”的约定提出询问或疑问，询价响应文件接收截止后未进行询价响应登记的供应商，不能就询价响应文件接收截止后的询价响应评审比选过程、成交结果提出质疑；在询价响应评审比选过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由质疑人确认的事项，质疑人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标采购单位。招标采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次询价采购活动有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

（1）质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

（2）对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》视作无效质疑，将不予受理。

（3）相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5.招标采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价响应的被委托受权人送达招标采购单位。

2.对符合提出质疑要求的，招标采购单位签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标采购单位负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标采购单位报财政监管部门，并由财政监管部门经判定后终止采购，同时有财政监管部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标采购单位可请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他报价人举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在南通公共资源交易网、南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

质疑人不得以不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门举报，否则会带来在1至3年内禁入采购人单位政府采购活动的后果。

- 五、投诉的提出

质疑人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人单位的上级主管部门投诉。

- 六、投诉不成立的作违约处理

质疑人进行质疑后，招标采购单位回复质疑事项不成立仍进行投诉，但最终投诉不成立的，在1至3年内禁入采购人单位招标采购活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关单位采购机构对该供应商同步实施3年内禁入。

- 第八章  询价响应文件格式

- 一、询价响应文件目录

1.A询价响应资料原件包（一个密封包）；

2.B资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

3.C询价技术响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

4.D商务询价响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

- 二、询价响应文件封面范例

南通狼山风景名胜区管理委员会

新旧办公区域场所视频监控升级改造采购项目

询价响应文件

对应询价响应文件，在该处分别相应填写： 询价响应资料原件包

资格后审材料文件

询价技术响应文件

商务询价响应文件

（资格后审）

项目编号：JSSSNT201734(XJ07)

报价人：报价人全称

二○一七年     月     日

- 三、询价响应文件

- A、询价响应资料原件包（一个密封包）

| 序号 | 询价响应资料原件包 明细 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供报价人的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。 |  |
| 2 | 法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供被委托受权人身份证和报价人为其在本次采购项目公告之日前连续3个月缴纳社会保险证明这2项材料的原件。 |  |
| 3 | 提供报价人具有的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书及有效的《安全生产许可证》这2项证书的原件。 |  |
| 4 | 分别提供项目需求内5项产品“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”的制造商针对本项目出具的《授权书》的原件。 |  |
| 5 | 为满足采购人对项目本地化服务的维护要求，报价人必须提供工商注册地在南通地区的常设机构及人员的证明文件、材料的原件： （1）如为在南通地区进行工商注册的报价人，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这2项证明材料； （2）如为在南通地区进行工商注册开办常设机构的外地报价人，须提供该常设机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这4项证明材料； （3）如为具有在南通地区进行工商注册的被委托维护机构的外地报价人，须提供双方针对本项目签订的《委托维护协议》，同时提供被委托维护机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书、有效的安全生产许可证证书、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这6项证明材料。 |  |
| 6 | 询价文件要求的其他材料的原件。 |  |

法定代表人或被委托受权人签字：

（供应商盖章）

日期：

注：以上由报价人填写，作为询价响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

- B、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料文件 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供报价人的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加询价的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书（格式参见第八章）这2项材料的原件（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证和报价人为其在本次采购项目公告之日前连续3个月缴纳社会保险证明的这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供报价人具有的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书及有效的《安全生产许可证》这2项证书原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 分别提供项目需求内5项产品“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”的制造商针对本项目出具的《授权书》原件的复印件（须加盖公章） |  |
| 5 | 为满足采购人对项目本地化服务的维护要求，报价人必须提供工商注册地在南通地区的常设机构及人员的证明文件、材料原件的复印件（须加盖公章）： （1）如为在南通地区进行工商注册的报价人，须提供：办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这2项证明材料； （2）如为在南通地区进行工商注册开办常设机构的外地报价人，须提供该常设机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这4项证明材料； （3）如为具有在南通地区进行工商注册的被委托维护机构的外地报价人，须提供双方针对本项目签订的《委托维护协议》，同时提供被委托维护机构的：《营业执照》及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）、电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质证书、有效的安全生产许可证证书、办公地点合同（房屋租赁合同或自有证明）及缴纳2017年1-3月份社会保险的这6项证明材料。 |  |
| 6 | 报价人须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》，须加盖公章（红章）。 |  |
| 7 | 报价人还须提供询价采购文件第九章询价响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审材料相关的格式文件”内的：关于资格文件的声明函与报价人一般情况表（格式参见第八章）。 |  |

谈判供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托受权人签字：

日期：

注：（1）以上由报价人填写，作为提供的资格后审材料文件内的资料首页清单目录。（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件等的复印件，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- B.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

① 法定代表人身份证明

江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

报价人（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

② 法定代表人授权委托书

江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（报价人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权，特此委托！

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

法定代表人签字：

报价人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托受权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

③ 无重大违法记录声明

江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

④ 关于资格文件的声明函

江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（报价人）法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	  日

⑤ 报价人一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 经营范围：1. ；2. ； 3.………………………； |  |  |
| 10 | 报价人从事本询价项目服务的年数 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

- C、询价技术响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

- 1. 询价响应函：

江苏三师土地房地产评估有限公司南通分公司 ：

我们获取贵公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本次采购活动。

（1）我们愿意按照本项目询价采购文件的一切要求，提供本项目要求的所有服务内容。询价响应报价总表内的总价包括：所有的设备费、材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、安装及调试费、凿墙开洞、墙面修补、吊顶拆卸及恢复、相关辅助材料费、检验费、图纸设计、性能介绍、人员培训费用、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用，即响应本项目的各项应有费用。

（2）如果我们的询价响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

（3）如果我们成交，我们将在成交公告发出之日起在询价文件约定的时间内与采购方签订采购合同，否则将视为我方自行放弃关于本次采购的成交人资格，并承担所有因此而对采购方造成的损失。

（4）我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（5）我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

（6）我们愿意按采购文件的规定交纳询价保证金，并同意本询价文件中关于不予退还询价保证金的规定。

（7）我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准，并同意：如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

（8）我们承诺该询价响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

报价人：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

年     月     日

- 2. 成功履约的案例

报价人须具有履约的能力与经验，至少提供在2015年1月1日以来承担过类似本项目的3个成功案例。以提供的合同原件及其复印件加盖公章为准。

合同项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目服务时间 | 项目服务期限 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附：项目合同原件的复印件（加盖公章）。

- 3. 技术文件

以实际踏勘现场的数据结合本询价文件第三章项目需求提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准，格式自定，编制提供响应本次询价项目的技术、安装方案，包含但不限于如：

（1）现场勘察，并根据现场实际情况提供有针对性的技术方案；

（2）提供明确、合理的施工进度计划和工期保证措施；

（3）提供安装方案及质量保证措施；

（4）提供安全文明施工及环境保护措施；

（5）提供项目详细的验收方案。

- 4.询价响应设备清单

提供与项目需求清单一致的响应设备清单，清单中须注明项目内每种设备、材料、品牌及技术参数，但不得出现报价。

【特别说明】本项目需求中的“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”有“建议品牌”，是为保证项目建设的设备可靠及质量优秀而建议所采购的产品档次。报价人针对项目需求中的“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”可以投“建议品牌”也可以投“非建议品牌”的产品，但所投“非建议品牌”产品的档次须等于或高于建议品牌档次，其产品技术参数须等于或优于建议品牌产品型号的设备参数。报价人提供非“建议品牌产品”参加询价响应“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”的，必须按以下要求，就项目需求中的“高清红外摄像球机、高清网络红外半球、高清网络红外一体机、网络硬盘录像机、监控专用硬盘”这5项产品，分别提供完整齐全的证明文件（缺一不可），否则视其为重大漏项，作无效询价处理；同时经全体评委一致认定，所选品牌型号档次等于或优于建议品牌型号档次的，可视作完全响应建议品牌型号产品，否则将作无效询价处理。

① 由相关权威机构针对本次招标采购而出具的符合本项目询价要求的竞标产品检测报告原件的复印件并加盖产品制造商红章；

② 竞标品牌产品制造商出具的该产品“技术白皮书”原件的复印件并加盖产品制造商红章；

③ 所投品牌制造商的生产许可证原件的复印件并加盖产品制造商红章；

④ 地级市及以上质量技术监督部门（如南通市质量技术监督局）出具的竞标品牌产品不低于本询价文件项目需求内的“建议品牌产品”的技术标准证明文件原件的复印件并加盖产品制造商红章。

⑤ 上述“①、②、③、④”项的资料证明文件的原件，须放置密封在“询价响应资料原件包”内以便开标评审时核查。如中标，上述第④项的原件须同意交由采购人留存。

- 5.质保及售后

提供明确的质保、免费维修保养、维保响应时间等具体的维修维护方案及保障措施和承诺；

- D、商务询价响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

- 1、询价响应报价总表

项目名称：南通狼山风景名胜区管理委员会新旧办公区域场所视频监控升级改造采购项

项目编号：JSSSNT201734(XJ07)

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 南通狼山风景名胜区管理委员会新旧办公区域场所视频监控升级改造采购项 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目询价文件的要求。 |

报价人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：（1）本表式，不得自行改动。（2）询价响应报价总价为包括：所有的设备费、材料费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、安装及调试费、凿墙开洞、墙面修补、吊顶拆卸及恢复、相关辅助材料费、检验费、图纸设计、性能介绍、人员培训费用、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用，即响应本项目的各项应有费用。

- 2、询价响应报价明细表

项目名称：南通狼山风景名胜区管理委员会新旧办公区域场所视频监控升级改造采购项

项目编号：JSSSNT201734(XJ07)

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6=4*5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额（小写） 元 |  |  |  |  |  |

报价人：（盖公章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：（1）本项目询价响应报价明细表，可根据需要自行添加。（2）如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。（3）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应询价文件。