
南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目
竞争性磋商文件

（DFHX2025119）

（资格后审）
采购人：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室 
采购代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

二○二六年二月

目  录
第一章 竞争性磋商公告
1
第二章 供应商须知
3
第三章 项目需求
7
第四章 评审方法和程序
14
第五章 合同授予
20
第六章 磋商响应相关格式及文件
34


第一章  竞争性磋商公告
东方华星建设管理（江苏）有限公司（以下称代理机构）受江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室（以下称采购人）的委托，就南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。
项目基本情况
1.项目名称：南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目；
2.项目类型：服务
3.预算金额：年度服务费人民币41万元；
4.最高限价：41万元；
5.采购需求：详见本磋商文件第三章，请仔细研究；
6.服务期限：详见磋商文件第三章；

7.本项目不接收联合体响应；
8.本项目不接收分包。
二、供应商资格：
1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.供应商具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人或其他组织；有能力提供本次采购项目所要求的内容和服务；
3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购不良行为记录名单；

资格要求详见“第六章  磋商响应相关格式及文件”。
三、磋商文件的获取
有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告之日起至开标截止前，到“狼山风景区官网”下载本项目的磋商文件。
四、响应文件递交截止时间、磋商时间和地点
1.接收人：采购代理机构；
2.接收截止时间（磋商时间）：2026年3月12日14点00分。
3.响应文件接收地址：南通狼山旅游度假区管理办公室一楼会议室（新港东路2号，水清木华西门对面植物园内）。
五、响应文件有效期：60个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目磋商活动模式：现场模式

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

联系人：曹先生
联系方式：13776915588
采购代理机构信息

名 称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地 址：南通市万科壹中心2402室

联系人：徐工   18106295192    邮箱：dfhxnt@126.com

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
2026年2月27日
第二章  磋商须知
一、说明
1.本磋商文件仅适用于本代理机构组织的磋商采购活动。
2.磋商采购活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。
3.磋商文件的解释权属于代理机构。
4.供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目磋商公告及磋商文件发布后提出询问或是在发布之日后的3个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问或是未在规定期间内提出的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在磋商活动期间及磋商结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。
5.供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。
6.磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
二、磋商文件的获取
有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到狼山风景区官网下载本项目的磋商文件。
三、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1.代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2.凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以狼山风景区官网发布的信息为准。
3.代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。
4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交响应文件截止之日。
5.除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知供应商。
四、响应文件的递交（分为纸质响应文件、电子响应文件）
1.1纸质响应文件由：A.资格后审材料文件、B.技术标文件、C.报价文件共3部分组成，共3 部分组成，每一部分内容均须提供“一份正本、二份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于资格审查文件和技术标文件中。

1.1.1纸质响应文件分三个密封袋（箱）提交。其中：

资格后审材料文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；

技术标文件的正、副本纸质响应文件及图纸类（如需提供图纸等其他资料的话）等密封在一个单独的密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）；

报价文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

1.1.2纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.2电子响应文件（一份，单独密封提交）

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为“资格后审材料文件”“技术标文件”“报价文件”打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（“资格后审材料文件”“技术标文件”“报价文件”需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），采取U盘方式提交，需单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果供应商自负。

1.3响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、标段号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露响应文件内容为主要判断依据。

1.4递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交响应文件，即视为已响应参加采购活动。
五、项目涉及的现场勘察
1.磋商文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。
2.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.潜在供应商为响应项目而勘察现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。
4.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。
六、磋商报价
1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.磋商报价均以人民币为报价的货币单位。
3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。
4.响应文件中的报价表内容与报价明细不一致的，以报价表为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.磋商报价的总价中包括完成该项目所涉及的一切费用，包含但不限于下列费用：螺杆式启闭机的螺杆清洗加油，齿轮涡轮轴承部分清洗加油，皮带更换，机体、罩壳表面油污清理、油漆修补，行程限位检查；卷扬式启闭机的减速箱齿轮油更换，大小齿轮清洗加油润滑，更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片，轴承、联轴器、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整，钢丝绳清洗保养，机体、罩壳表面油污清理、油漆修补；液压启闭机的液压油更换（含清洗及废油处理、含锁定保养）、油压系统检测（含处理渗漏油）、控制系统检测、检查老旧油缸防护套、油漆修补，以及人工费、交通费、风险费、验收费、技术服务费、其他税费及保险费等，即标的物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应谈判文件采购要求的所有各项应有费用。各投标供应商应根据招标文件要求，并充分考虑市场，自行核算成本报价。

6.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
七、磋商费用
1.供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，东方华星建设管理（江苏）有限公司及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目文件费300元/份，供应商递交响应文件时现场支付给代理机构。

3.本项目代理费按照发改价格[2011]534号文标准的28.8%计收，由采购人承担，供应商无须考虑。
八、磋商保证金（不递交）
本项目不需要缴纳磋商保证金。
九、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为合同价的10% ，履约保证金形式可采用支票、汇票、本票、保函等。
2.在成交通知书发出送达后的30日内，成交人凭成交通知书和已经汇至采购人账户上的履约保证金凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
3.成交人按要求保质保量的履行完成项目，且通过采购人验收后，一次性退还履约保证金；如果验收未通过的，履约保证金有可能被全额或部分扣除，该项以双方签订的合同约定为准。
十、付款方式
以季度（3个月）为单位计算，按年度总价分4个季度支付；采购人每季度根据考核得分情况，于下一个季度第1个月将款项支付给成交人。成交人应提前10个工作日向采购人提供相应金额的、符合国家规定的税务发票。
十一、未尽事宜
参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等其他有关法律法规的规定执行。
第三章  项目需求
请供应商在制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。
一、项目概况：
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室拟对五山地区内17座涵闸的运行管理年度服务进行采购，并依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，现采用竞争性磋商的采购方式确定服务供应商。
运行管理涵闸：永红河闸、张家港闸、园林河西闸、园林河东闸、花园路南闸、南剑界河闸、永红横河闸、环河东闸、民博一闸、民博二闸、民博顶管、狼山南闸、西山河新闸、西山河北闸、城山河南闸、桃园河闸、西山河闸。
三、服务期限
1.服务期限：一年。一年合同期满后，经采购人考核合格，可续签一年合同（续签最多不超过2次）。除政策性调整外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。
2.本项目涵闸运行管理服务的具体进驻时间以采购单位书面通知为准。
四、项目服务需求一览表

	序号
	闸站名称
	孔径
	启闭机

类型
	闸门运动

方式
	数量
	单位
	服务内容

	1
	永红河闸
	单孔8M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	2
	张家港闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	3
	园林河西闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	4
	园林河东闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	5
	花园路南闸
	单孔M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	6
	永红橫河闸
	单孔4M
	液压式
	竖轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	7
	环河东闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	8
	南剑界河闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	9
	狼山南闸
	单孔3M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	10
	西山河新闸
	单孔8M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	11
	西山河北闸
	单孔6M
	卷扬式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	12
	城山河南闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	13
	桃园河闸
	单孔1.5M
	卷扬式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	14
	西山河闸
	单孔5M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	15
	民博园一闸
	单孔2M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	16
	民博园二闸
	单孔2M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	17
	民博园顶管
	单孔1.6M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修


五、服务范围、内容及要求

（一）服务范围

项目服务需求一览表中的17座涵闸的运行管理，包含但不限于涵闸的闸门、启闭机、电气设备、自控设施、备用设备、水工建筑物的运行、巡查、维修养护及其它相关设备设施。

1、液压式启闭机

（1）更换液压油（含清洗及废油处理、锁定保养）；

（2）油泵油路清洗，相关轴承进行检查加油；

（3）检查老旧油缸防护套；

（4）对设备油压系统进行检测（含处理渗漏油）；

（5）对设备控制系统进行检测；

（6）设备表面清洁，油漆修补。

（7）电机注油孔加油。

2、卷扬式启闭机

（1）减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油；

（2）制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片；

（3）大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、油漆修补；

（4）钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂；

（5）其他常规保养：轴承、联轴器、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整；

（6）机体、罩壳表面油污清理，油漆修补。

（7）电机注油孔加油。

3、螺杆式启闭机

（1）螺杆保养：螺杆丝牙磨损度检查、表面清洗、涂抹牛油；

（2）涡轮箱保养：齿轮间隙磨损度检查，更换牛油；

（3）其他常规保养：皮带更换，电机绝缘等级、接地电阻检查，机体固定螺丝检查紧固，行程限位检查调整；

（4）机体、罩壳表面油污清理，油漆修补。

（5）电机注油孔加油。

4、应急维修

在服务期内，启闭机如遇突发故障不能正常运行，必要时，成交供应商须派技术人员4小时内赶到现场进行故障处理。如未按规定时间到场的，采购人有权安排第三方进行应急维修，产生的费用由成交供应商承担。

（二）服务内容
1.组织管理方面
（1）按照工程实际情况及采购人的具体要求，组织配备相应的负责人、现场维护运行人员，以满足本项目涵闸所需的安全运行管理；
（2）负责组织本项目现场运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作等；
（3）遵守委托方规章制度，做好资料的归档和管理工作。
2.安全管理方面
（1）落实采购人调度指令，做到安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障涵闸运行安全。
（2）落实各种应急服务及抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。
（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。
（4）保障涵闸在运行维护过程中的安全。
3.运行管理方面
（1）严格执行南通市防汛办和采购人水利调度指令，做好涵闸的控制运用工作，保证涵闸的正常运行；
（2）及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作；
（3）对涵闸进行日常养护维修，确保工况安全完整；
（4）非工作时间电话必须24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间确保在值班室随时待命。
（5）特殊时期，按照委托方要求，应安排人员在非工作时间值班，提前告知委托方值班人员名单、值班地点、联系方式。
（三）服务要求：
1.人员要求
项目负责人1人，现场维护运行管理人员不少于4人，男性，58周岁以下。
（1）服务供应商应根据本项目的需要，合理配置经验丰富的项目负责人、运行管理人员。基本要求如下：
① 项目负责人：具有水利设施工程运行管理经验及机电安装维修经历，负责技术、人员管理。
② 现场运行管理人员：具有一定的机电、电器修理等相关的专业技术水平，对涵闸运行中出现的问题有一定的应急处理能力。
（2）所有拟派人员统一着装，项目负责人必须随时在岗，无特殊原因不可随意离岗及更换，必须更换时需经委托方同意。
（3）汛期、强降雨及台风期间，确保在值班室随时待命。
2.设备维护要求
单个闸站、泵房除耗材外采购价2000元以下的设备部件、配件及门、窗等由供应商采购、安装、维修，确保设备运行正常。委托方不承担该费用。
3.其他要求
（1）建立24小时值班制度，每日做好巡查统计并汇报值班综合情况。除有特殊要求的涵闸外，每月完成涵闸的试运行，做好试运行记录报委托方审核。
（2）服从市防汛办水利调度；汛期加强值班巡查，及时处置内涝问题。
（3）严格遵守闸站设备操作规程，因供应商原因（包括但不限于操作不当、违规作业、巡检维护不及时、安全措施缺失等）造成的人员伤亡、财产损失以及由此给采购人或任何第三方造成的损失，均由供应商承担全部责任。可配备兼职的安全员，安全、消防制度齐全及建立安全台帐；作业人员持证上岗，配备必要的安全用具，包括电工鞋，绝缘靴，安全带，安全帽等。
（4）做好治安保卫工作，工作场所非管理人员不得入内。
（5）做好消防设备设施定期点检。
（6）服从委托方管理，做好临时指派工作。
（7）配合做好委托方的工程观测工作，观测景区内河水位情况及时调节水位高度（黄海高程1.9－2.4之间）。
4.资料收集与档案管理要求
（1）设备运行、维护、保养资料应及时整理成册，交付委托方存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付委托方存档。
（2）年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。
（3）加强档案管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到委托方认可，不得随意带走或散失。
5.管理原则要求
（1）本项目服务供应商不得分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由服务供应商承担。
（2）服务供应商应遵守项目合同中的有关规定和承诺，自觉接受业主的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。
（3）服务供应商应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因服务供应商原因（包括但不限于违反操作规程、安全规程、现场人员处理不当等）造成涵闸设备设施损坏缺失以及人员伤害，服务供应商应当承担由此引起的一切责任和经济损失。 
（4）当发生一般故障时，服务供应商必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向业主反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复涵闸正常运行。如发生不配合业主工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，则视情处以1-5%合同款的罚款。
六、综合要求
1.所有人员必须专职为采购人的本项目服务，不得兼职，合同签订后，相应的技术服务人员如需要更换，须及时上报采购人，经采购人同意认可后才能更换。
2.采购人提供适合本项目的办公、值班场所，服务人员食宿自理，所需办公设施用品（如电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公类用品）由服务供应商自行解决。
3.服务供应商拟派本项目的服务人员在本项目合同期间所发生的福利费、工伤、医疗、意外伤（亡）害等费用均由服务供应商承担。
4.服务供应商应当为本项目服务人员购买用工意外伤害保险，签订合同前提供保险购买记录。若在服务合同履约期内，出现任何问题均与采购人无关，采购人不承担任何法律和经济上的责任。
5.供应商在履行合同期间，其服务质量如未能达到竞争性磋商文件规定的标准或其响应承诺，则采购人有权要求整改到位并不予结算相关费用或终止（不续签）合同，相关损失和责任（包括但不限于采购人因此遭受的直接损失、间接损失、重新采购服务的差价损失及采购人为实现权利所支出的全部合理费用）由供应商承担。
6.服务供应商在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购人满意，如：减少双方约定的服务范围，派出的服务工作人员素质水平低、工作态度恶劣等，则采购人有权要求服务供应商在指定时间内更换相适应岗位的人员。

七、运行管理考核

1、采购人制定考核标准（考核标准见考核表）并发至供应商，供应商将考核标准下发至服务人员，并要求服务人员签字确认，服务人员平时严格按照要求进行运行管理。

2、采购人采取平时抽查，季度打分的方式进行考核。扣分理由在考核表说明栏中加以说明，并发至供应商，供应商签收确认并按此扣分说明进行整改落实。考核结果与合同价款费用结算支付直接挂钩。考核细则由采购双方在合同条款中明确约定。

3、考核验收付款说明：

（1）季度总分高于85分（含），全额付款；

（2）季度总分高于70分（含），低于85分（不含），支付应付款的85%；

（3）季度总分高于60分（含），低于70分（不含），支付应付款的70%；

（4）任一季度考核总分低于60分（不含），采购人有权单方面终止本合同且不承担任何违约责任。供应商应退还采购人已支付的全部款项，并按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于合同第九条约定的违约责任。采购人有权不予支付当季度及后续所有未支付的服务费用，已超额支付的费用供应商应在五日内返还；

4、考核评分

	序号
	考核内容和评分标准
	满分
	得分
	说明

	1
	是否认真执行采购人下达的调度指令
	15
	
	

	2
	是否按照招标文件要求自觉接受采购人日常的监督检查
	10
	
	

	3
	人员配置是否满足涵闸运、维保的相关要求
	10
	
	

	4
	水闸、泵站运行记录是否完整、准确
	10
	
	

	5
	管理区域范围内环境卫生面貌是否洁净
	15
	
	

	6
	设备防护罩、机体表面是否清洁
	5
	
	

	7
	拦污栅、清污机垃圾是否定期清理，垃圾是否及时清运
	10
	
	

	8
	是否坚持依法管理，在工程管理范围内禁止危害工程安全的活动
	10
	
	

	9
	是否妥善保护机电设备、水文、通讯、观测、自动化设施
	5
	
	

	10
	发现违章行为是否采取有效措施予以制止并及时上报
	10
	
	

	以上1-10项采购人根据供应商履约情况酌情扣分，各项分数扣完为止。

	11
	特殊情况：（对照说明，按实填写，相应扣分）
	
	

	
	得分汇总
	
	


特殊情况考核说明：

1、未按采购人指令开（关）机（闸），造成水位失常的，发现1次扣15分；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

2、遇重大活动或特殊业务需要，不服从采购人工作统一安排的，扣10分；采购人可要求更换态度恶劣的人员。

3、发生脱岗、留宿他人，每发现1人/次，扣20分；发生迟到早退的，每发现1人/次，扣10分；对屡教不改的，采购人可要求更换人员。

4、发现在岗人员饮酒或在禁烟区吸烟，每发现1人/次，扣5分，对屡教不改的，采购人可要求更换人员。

5、对采购人提出更换人员的要求在规定期限内不执行，发现一次扣10分。

6、发现服务工作区域内从事泵闸管理无关的事情，发现一次扣10分。

7、发生私搭乱接电线、电瓶车不在规定区域内充电、停放等不安全行为，发现一次扣10分；造成恶劣影响或安全事故的，供应商需承担相应损失及赔偿并终止合同。

8、因管理不当、违规操作导致设备运行故障，发生一次扣15分，并由供应商承担维修；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

第四章  评审方法和程序
一、采购人委托采购代理机构组织磋商
成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。
二、磋商响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。
三、竞争性磋商评审程序
评标流程：评审资格审查文件—评审技术标—评审价格标—供应商现场递交最后报价—确定成交候选人。
1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。 
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2、磋商小组所有成员如有必要，可以集中与单一供应商分别进行磋商。
3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。
5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
磋商时间由磋商小组掌握。
评审方法-综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
本项目磋商的技术商务和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下： 
技术商务分值占总分值的比重为 70%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为 30%（权重），统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。
确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先成交；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

注：一次采购时参加磋商的供应商不足三家，作终止处理；若二次采购时符合资格要求的供应商不足三家：①当提交响应文件或经资格审查符合磋商文件要求的供应商只有两家时，继续采用竞争性磋商的方式，总得分高的为成交人，②当提交响应文件或经资格审查符合磋商文件要求的供应商只有一家时，转为单一来源谈判。

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度
1、供应商资格是否符合；
2、响应文件是否完整；
3、响应文件是否恰当地签署；
4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；
5、是否有计算错误。
(二)误差纠正
1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；
2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；
3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；
4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。
(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：
1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；
2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；
3、响应文件技术标文件出现报价文件的内容；
4、不具备磋商文件规定的资格要求的；
5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；
6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
7、磋商响应报价超出项目最高限价的；
8、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；
9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；
10、不符合法律法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；
11、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。
(四)出现下列情形之一的，磋商失败：
1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；
2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动。
评审标准
技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。
（一）技术分(满分70分)
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	企业实力（16分）
	（1）供应商具有质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书，每有一个得2分，本项最高得6分。（提供在有效期内的证书复印件加盖公章）
（2）供应商自2021年3月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似涵闸、物业运行管理项目的成功案例，每提供一份合同得2分，本项最高得10分。（需提供合同复印件并加盖公章，同一项目不同年份的合同只计一次）

	2
	人员配备（9分）
	（1）拟派项目负责人（1人）具备本科及以上学历或中级及以上职称的得3分；
（2）拟派维护运行管理人员（不含项目负责人）具备机电类作业证的，每1名得2分，最多得6分。
备注：以上人员均须为供应商正式员工，提供相关证书复印件并加盖供应商公章及社保部门出具的供应商为其缴纳的响应截止时间前三个月内任意一个月（不含开标当月）的养老保险缴纳证明材料并加盖单位公章。否则不得分。

	3
	设备配置（5分）
	根据供应商提供的日常设备维护工器具（含耗材清单及说明）配置情况进行综合评定，先进科学、实用性强的得5分；基本满足项目需求的得3分；有所欠缺的得1分；未提供的不得分。
注：日常设备维护工器具含耗材的清单及说明，需注明品牌、规格、数量，并承诺保证满足本项目单年度服务期内的使用要求，否则视作未实质性响应竞争性磋商文件要求，作无效响应处理。

	4
	技术方案（40分）
	涵闸运行管理方案评审：
（1）涵闸运行管理含维护方案：内容详细全面、针对性及可行性强的得8分；内容较详细全面、针对性及可行性较好得5分；内容不够详细全面、针对性及可行性较差得2分；与本项目实际不符或未提供的不得分。
（2）方案中的技术管理制度、规程：科学合理、专业性强的得8分；较科学可行，有一定的专业性的得5分；较欠缺的得2分；与本项目实际不符或未提供的不得分。
（3）方案中的人员组织、调度、考核制度：合理可行、最完善的得8分；较合理、基本完整的得5分；不够合理、稍有欠缺的得2分；未提供不得分。
（4）方案中的安全作业、措施：针对性及可行性强的得8分；针对性及可行性较好得5分；针对性及可行性一般的得2分；未提供不得分。
（5）应急服务说明预案：措施具体、成熟完善的得4分；有具体措施、较完整的得2分；措施内容欠缺的得1分；未提供不得分。
（6）增值服务：根据供应商在满足本项目需求的基础上提供的实质性增值服务内容，有利于提升综合管理、服务水平，增值服务须被评委一致认可，有一项得2分，最高得4分。（注：成交后，供应商须按上述增值服务内容提供给采购人，若未达到供应商所提供增值服务内容，则视为违约，采购人有权终止合同，并由成交人承担由此造成的一切损失。）


注：评委依据磋商文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。
（二）价格分（30分）
1、本项目最高限价为人民币41万元，超过最高限价作无效磋商处理。
2、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

3、出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会将要求相关供应商在30分钟内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格，类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。
（四）对落标的供应商不做落标原因的解释。
六、成交通知
竞争性磋商结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。如采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。
第五章  合同及履约保证
一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，验收合格支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。
每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。
合同主要条款
采购单位（或称甲方）：
成交供应商（或称乙方）：
签订时间：年月日
签订地点：
南通市五山地区涵闸运行管理服务合同

	甲方（甲方）：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
	单位地址：江苏省南通市崇川区新港东路2号植物园内

	乙方（供应商）：
	单位地址：

	签订日期：
	签订地点：

	合同编号：
	


根据南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目的竞争性磋商文件及响应文件和成交通知书，委托人：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室（以下称甲方）和服务商：             （以下称乙方），作为合同订立的双方，就南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目的成交事宜，签订本合同书，同时根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规的规定，为明确甲乙双方在涵闸运行管理年度服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下合同条款，共同遵守。

一、下列文件为本合同不可分割部分
（一）项目成交通知书；

（二）项目采购文件； 

（三）乙方成交的响应文件；

（四）乙方在招标投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同服务范围
1.乙方负责完成甲方委托的 17座涵闸（泵）运行管理，包含涵闸的闸门、启闭机、电气设备、自控设施、备用设备、水工建筑物的运行、巡查、维修养护及其它相关设备设施。

2.运行管理涵闸清单：

	序号
	闸站名称
	孔径
	启闭机

类型
	闸门运动

方式
	数量
	单位
	服务内容

	1
	永红河闸
	单孔8M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	2
	张家港闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	3
	园林河西闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	4
	园林河东闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	5
	花园路南闸
	单孔M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	6
	永红橫河闸
	单孔4M
	液压式
	竖轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	7
	环河东闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	8
	南剑界河闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	9
	狼山南闸
	单孔3M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	10
	西山河新闸
	单孔8M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	11
	西山河北闸
	单孔6M
	卷扬式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	12
	城山河南闸
	单孔6M
	液压式
	横轴转动式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	13
	桃园河闸
	单孔1.5M
	卷扬式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	14
	西山河闸
	单孔5M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	15
	民博园一闸
	单孔2M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	16
	民博园二闸
	单孔2M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修

	17
	民博园顶管
	单孔1.6M
	螺杆式
	直升式
	1
	组
	维修保养

应急维修


3.服务期限：  壹 年。自  年 月 日至   年 月 日止，实行一季度一考核。甲方有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整外，合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。
三、合同价格与费用支付

1.合同年度服务总价款：人民币  （¥  元）。

2.合同总价款包括完成该项目所涉及的一切费用，包含但不限于下列费用：螺杆式启闭机的螺杆清洗加油，齿轮涡轮轴承部分清洗加油，皮带更换，机体、罩壳表面油污清理、油漆修补，行程限位检查；卷扬式启闭机的减速箱齿轮油更换，大小齿轮清洗加油润滑，更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片，轴承、联轴器、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整，钢丝绳清洗保养，机体、罩壳表面油污清理、油漆修补；液压启闭机的液压油更换（含清洗及废油处理、含锁定保养）、油压系统检测（含处理渗漏油）、控制系统检测、检查老旧油缸防护套、油漆修补，以及人工费、交通费、风险费、验收费、技术服务费、其他税费及保险费等，即标的物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含磋商文件采购要求的所有各项应有费用。
3.付款形式：以季度（3个月）为单位计算，按年度总价分4个季度支付；甲方每季度根据考核得分情况，于下一个季度第1个月将款项支付给乙方。乙方应提前10个工作日向甲方提供相应金额的、符合国家规定的税务发票。
4.付款方式：银行转帐。

5.签订合同时，乙方需向甲方缴纳履约保证金，履约保证金按成交金额的10%计取，乙方按要求保质保量的履行完成项目，且通过甲方验收后，一次性无息退还履约保证金；如果乙方存在违约行为（包括但不限于未通过考核验收、违反服务要求、发生安全事故、转包分包等本合同约定的任何违约情形），甲方有权根据乙方违约情节及造成的损失，单方决定全额或部分扣除履约保证金。保证金不足以覆盖甲方损失的，甲方仍有权向乙方继续追偿。
6.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、服务内容

合同签订时因实际服务要求与项目采购文件中所述要求有差异，以实际要求为准，且不再因此调整合同金额。

（一）服务范围

项目服务需求一览表中的17座涵闸的运行管理，包含但不限于涵闸的闸门、启闭机、电气设备、自控设施、备用设备、水工建筑物的运行、巡查、维修养护及其它相关设备设施。

1、液压式启闭机

（1）更换液压油（含清洗及废油处理、锁定保养）；

（2）油泵油路清洗，相关轴承进行检查加油；

（3）检查老旧油缸防护套；

（4）对设备油压系统进行检测（含处理渗漏油）；

（5）对设备控制系统进行检测；

（6）设备表面清洁，油漆修补。

（7）电机注油孔加油。

2、卷扬式启闭机

（1）减速箱保养：减速箱齿轮间隙磨损检查，更换齿轮油；

（2）制动系统保养：更换制动系统柱销螺栓、弹性圈、刹车片；

（3）大小齿轮保养：表面油污清洗、加润滑油、油漆修补；

（4）钢丝绳保养：表面油污清洗，钢丝绳表面涂抹无色润滑脂；

（5）其他常规保养：轴承、联轴器、动滑轮、定滑轮等加油，电机绝缘等级、接地电阻检查，行程限位检查调整；

（6）机体、罩壳表面油污清理，油漆修补。

（7）电机注油孔加油。

3、螺杆式启闭机

（1）螺杆保养：螺杆丝牙磨损度检查、表面清洗、涂抹牛油；

（2）涡轮箱保养：齿轮间隙磨损度检查，更换牛油；

（3）其他常规保养：皮带更换，电机绝缘等级、接地电阻检查，机体固定螺丝检查紧固，行程限位检查调整；

（4）机体、罩壳表面油污清理，油漆修补。

（5）电机注油孔加油。

4、应急维修

在服务期内，启闭机如遇突发故障不能正常运行，必要时，乙方须派技术人员4小时内赶到现场进行故障处理。如未按规定时间到场的，甲方有权安排第三方进行应急维修，产生的费用由乙方承担。

（二）服务内容
1.组织管理方面
（1）按照工程实际情况及甲方的具体要求，组织配备相应的负责人、现场维护运行人员，以满足本项目涵闸所需的安全运行管理；
（2）负责组织本项目现场运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作等；
（3）遵守甲方规章制度，做好资料的归档和管理工作。
2.安全管理方面
（1）落实甲方调度指令，做到安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障涵闸运行安全。
（2）落实各种应急服务及抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。
（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。
（4）保障涵闸在运行维护过程中的安全。
3.运行管理方面
（1）严格执行南通市防汛办和甲方水利调度指令，做好涵闸的控制运用工作，保证涵闸的正常运行；
（2）及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作；
（3）对涵闸进行日常养护维修，确保工况安全完整；
（4）非工作时间电话必须24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间确保在值班室随时待命。
（5）特殊时期，按照甲方要求，应安排人员在非工作时间值班，提前告知甲方值班人员名单、值班地点、联系方式。
五、服务要求

1.人员要求
（1）乙方应根据本项目的需要，合理配置经验丰富的项目负责人、运行管理人员。

（2）项目负责人1名，姓名：，身份证号码：，联系电话：。
（3）现场维护运行管理人员   人：

分别为：                        。
（4）所有拟派人员统一着装，项目负责人必须随时在岗，无特殊原因不可随意离岗及更换，必须更换时需经甲方同意。

（5）汛期、强降雨及台风期间，确保在值班室随时待命。

2.设备维护要求
单个闸站、泵房除耗材外采购价2000元以下的设备部件、配件及门、窗等由乙方采购、安装、维修，确保设备运行正常。甲方不承担该费用。
3.其他要求
（1）建立24小时值班制度，每日做好巡查统计并汇报值班综合情况。除有特殊要求的涵闸外，每月完成涵闸的试运行，做好试运行记录报甲方审核。
（2）服从市防汛办水利调度；汛期加强值班巡查，及时处置内涝问题。
（3）严格遵守闸站设备操作规程，因乙方原因（包括但不限于操作不当、违规作业、巡检维护不及时、安全措施缺失等）造成的人员伤亡、财产损失以及由此给甲方或任何第三方造成的损失，均由乙方承担全部责任。可配备兼职的安全员，安全、消防制度齐全及建立安全台帐；作业人员持证上岗，配备必要的安全用具，包括电工鞋，绝缘靴，安全带，安全帽等。
（4）做好治安保卫工作，工作场所非管理人员不得入内。
（5）做好消防设备设施定期点检。
（6）服从甲方管理，做好临时指派工作。
（7）配合做好甲方的工程观测工作，观测景区内河水位情况及时调节水位高度（黄海高程1.9－2.4之间）。
4.资料收集与档案管理要求
（1）设备运行、维护、保养资料应及时整理成册，交付甲方存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付甲方存档。
（2）年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。
（3）加强档案管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到甲方认可，不得随意带走或散失。
5.管理原则要求
（1）乙方不得分包、转包，一经发现，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。
（2）乙方应遵守项目合同中的有关规定和承诺，自觉接受甲方的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。
（3）乙方应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因乙方原因（包括但不限于违反操作规程、安全规程、现场人员处理不当等）造成涵闸设备设施损坏缺失以及人员伤害，乙方应当承担由此引起的一切责任和经济损失。 
（4）当发生一般故障时，乙方必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向甲方反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复涵闸正常运行。如发生不配合甲方主工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，则视情处以1-5%合同款的罚款。

六、综合要求
1.配合甲方涵闸的中大型修理、改建等甲方委托的其他工作。
2.所有人员必须专职为甲方的本项目服务，不得兼职，合同签订后，相应的技术服务人员如需要更换，须及时上报甲方，经甲方同意认可后才能更换。
3.甲方提供适合本项目的办公、值班场所，服务人员食宿自理，所需办公设施用品（如电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公类用品）由乙方自行解决。
4.乙方拟派本项目的服务人员在本项目合同期间所发生的福利费、工伤、医疗、意外伤（亡）害等费用均由乙方承担。
5.乙方应当为本项目服务人员购买用工意外伤害保险，签订合同前提供保险购买记录。若在服务合同履约期内，出现任何问题均与甲方无关，甲方不承担任何法律和经济上的责任。
6.乙方在履行合同期间，其服务质量如未能达到竞争性磋商文件规定的标准或其响应承诺，则甲方有权要求整改到位并不予结算相关费用或终止（不续签）合同，相关损失和责任（包括但不限于甲方因此遭受的直接损失、间接损失、重新采购服务的差价损失及甲方为实现权利所支出的全部合理费用）由乙方承担。
7.乙方在履行合同期间，若所提供的服务不能令甲方满意，如：减少双方约定的服务范围，派出的服务工作人员素质水平低、工作态度恶劣等，则甲方有权要求乙方在指定时间内更换相适应岗位的人员。

七、运行管理考核

1、甲方制定考核标准（考核标准见考核表）并发至乙方，乙方将考核标准下发至服务人员，并要求服务人员签字确认，服务人员平时严格按照要求进行运行管理。

2、甲方采取平时抽查，季度打分的方式进行考核。扣分理由在考核表说明栏中加以说明，并发至乙方，乙方签收确认并按此扣分说明进行整改落实。考核结果与合同价款费用结算支付直接挂钩。考核细则由甲乙双方在合同条款中明确约定。

3、考核验收付款说明：

（1）季度总分高于85分（含），全额付款；

（2）季度总分高于70分（含），低于85分（不含），支付应付款的85%；

（3）季度总分高于60分（含），低于70分（不含），支付应付款的70%；

（4）任一季度考核总分低于60分（不含），甲方有权单方面终止本合同且不承担任何违约责任。乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于本合同第九条约定的违约责任。甲方有权不予支付当季度及后续所有未支付的服务费用，已超额支付的费用乙方应在五日内返还；

4、考核评分

	序号
	考核内容和评分标准
	满分
	得分
	说明

	1
	是否认真执行甲方下达的调度指令
	15
	
	

	2
	是否按照磋商文件要求自觉接受甲方日常的监督检查
	10
	
	

	3
	人员配置是否满足涵闸运、维保的相关要求
	10
	
	

	4
	水闸、泵站运行记录是否完整、准确
	10
	
	

	5
	管理区域范围内环境卫生面貌是否洁净
	15
	
	

	6
	设备防护罩、机体表面是否清洁
	5
	
	

	7
	拦污栅、清污机垃圾是否定期清理，垃圾是否及时清运
	10
	
	

	8
	是否坚持依法管理，在工程管理范围内禁止危害工程安全的活动
	10
	
	

	9
	是否妥善保护机电设备、水文、通讯、观测、自动化设施
	5
	
	

	10
	发现违章行为是否采取有效措施予以制止并及时上报
	10
	
	

	以上1-10项甲方根据乙方履约情况酌情扣分，各项分数扣完为止。

	11
	特殊情况：（对照说明，按实填写，相应扣分）
	
	

	
	得分汇总
	
	


特殊情况考核说明：

1、未按甲方指令开（关）机（闸），造成水位失常的，发现1次扣15分；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。

2、遇重大活动或特殊业务需要，不服从甲方工作统一安排的，扣10分；甲方可要求更换态度恶劣的人员。

3、发生脱岗、留宿他人，每发现1人/次，扣20分；发生迟到早退的，每发现1人/次，扣10分；对屡教不改的，甲方可要求更换人员。

4、发现在岗人员饮酒及在禁烟区吸烟，每发现1人/次，扣5分，对屡教不改的，甲方可要求更换人员。

5、对甲方提出更换人员的要求在规定期限内不执行，发现一次扣10分。

6、发现服务区域内从事泵闸管理无关的事情，发现一次扣10分。

7、发生私搭乱接电线、电瓶车不在规定区域内充电、停放等不安全行为，发现一次扣10分；造成恶劣影响或安全事故的，乙方需承担相应损失及赔偿并终止合同。

8、因管理不当、违规操作导致设备运行故障，发生一次扣15分，并由乙方承担维修；合同期内发生三次以上（含三次），终止合同。
八、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：
1.甲方提供适合本项目的办公、值班场所。

2.甲方有权对乙方提供的服务及履行本合同情况，进行检查、监督及管理。

3.因重大活动或应急处理天气灾害等情形，甲方有权调动乙方人员和工具设备，乙方应服从安排予以配合。

4.对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成或不服从甲方安排的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

5.甲方按本项目服务合同约定，及时向乙方支付每季度应当支付的服务价款。

（二）乙方的权利和义务：
1.乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。乙方人员必须遵守业主方和甲方的规章制度，按业主方和甲方要求提供优质服务。

2.接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3.服务范围之外的突击性、突发性的应急工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4.因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或按甲方提供的计价凭证赔偿。

5.乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

6.乙方必须严格遵守劳动合同法及其他相关法律法规，服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成乙方人员因劳动生产安全而带来的人身伤害或财产损失的，均由乙方自行负责。

九、违约责任
1.乙方无正当理由提前终止合同的，其缴纳的履约保证金不予退还，且应向甲方支付相当于合同年度总价款20%的违约金，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。甲方因乙方违约或本合同约定情形提前终止合同的，不适用本款。

2.乙方因分立、合并、解散等特殊原因无法履行合同而需终止合同的，须提前三十天通知甲方，并征得甲方书面同意，且乙方需承担因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方在合同履约期内不得将本项目服务转让、分包他人，私自转包、分包他人的，甲方有权单方面解除本合同，不予退还乙方缴纳的履约保证金，并要求乙方另行支付相当于履约保证金金额的两倍的违约金，且乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
4.出现下列情况之一视作违约行为：

（1）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（2）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借服务供应商资格的；

十、合同修改

1.对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为本合同的补充协议。

2.补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、合同的变更及终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条及本合同第十条、第十一条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、转让、中止或终止合同。

2.本合同有效期内，任何一方不得擅自终止合同，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

3.出现下列情况时本合同自行终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）甲乙双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

（4）一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失并经另一方同意后，合同终止。

4.本合同终止时，乙方应移交服务管理权，协助甲方作好服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交工作用房和全部档案资料（如有）等。

十二、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知送达对方时解除。

3.如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其委托服务供应商资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

（二）合同的转让

本合同的部分和全部都不得转让。

十三、解决争议的方法

因本合同及本合同履行过程中产生的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、不可抗力

1.甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行服务义务的协议。

十五、合同签订、生效及其他

1.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

2.本合同内任何条款的无效，不应影响本合同其他条款的效力。

3.合同的生效：本合同经甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字并盖章后正式生效，直至本合同委托服务到期为止。

4.乙方法定代表人全权授权委托（姓名：  职务： 身份证号码： ）代表乙方与甲方进行磋商和签署文件等处理本合同约定服务的所有事务。在本合同约定委托服务工作过程中，该被授权人的一切行为，均代表乙方，与乙方的行为具有同等法律效力。

5.本合同一式  陆  份，其中：正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份正本具有同等法律效力。本合同副本一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份副本具有与正本同等的法律效力。

十六、法律适用及未尽事宜

1.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规、规范性文件的有关规定。

2.本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规解释。

（此页无正文）
甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
住所（通讯地址）：                     住所（通讯地址）：
法定代表人（签字或盖章）               法定代表人（签字或盖章）
或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：
电   话：                               电   话：
开户银行：                              开户银行：
账   号：                               账   号：
签订日期：                              签订日期：
采购人保留对合同修改和完善的权利
廉政合同
发包人（以下简称甲方）: 江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
承包人（以下简称乙方）:   
为做好南通市五山地区涵闸运行管理服务中的反腐倡廉工作,规范涵闸管理服务承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定,就南通市五山地区涵闸运行管理服务特订立廉政合同。  
第一条 甲乙双方的责任 
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。 
(二)严格执行合同文件相关内容,自觉按合同办事。 
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益。 
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。  
第二条 甲方的责任 
甲方的领导和从事南通市五山地区涵闸运行管理服务的工作人员,在合同执行过程中应遵守以下规定: 
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。  
(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。  
第三条 乙方的责任 
应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行反腐倡廉的有关方针、政策,并遵守以下规定: 
(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。  
第四条 违约责任 
(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
(二)乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本合同作为南通市五山地区涵闸运行管理服务合同的附件,与南通市五山地区涵闸运行管理服务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 
第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至合同执行期结束时止。  
第七条 本合同一式两份，双方各执一份。
发  包  人：（公章）                承  包  人：（公章）
法定代表人                         法定代表人
或委托代理人：                     或委托代理人：
电      话：                       电      话：
年    月    日                    年    月    日
第六章  磋商响应相关格式及文件组成

一、响应文件

1.A.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）；

2.B.技术标文件（一个密封包，含一正二副文件）：
3.C.报价文件（一个密封包，含一正二副文件）：

4.D.电子响应文件（一个密封包，含一个U盘）。
二、响应文件封面范例
南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目
响应文件
对应响应文件，相应填写： A.资格后审材料文件
B.技术标文件

C.报价文件

D.电子响应文件
（资格后审）
供应商：参加磋商响应单位全称
二0二六年     月     日
三、响应文件组成
A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）
【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。
A.1、目录
	序号
	资格后审材料包 清单
	是否符合（√）

	1
	提供磋商响应供应商的事业单位法人证或《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章）。
	

	2
	法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明（格式见附件）；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书（格式见附件）。
	

	3
	关于资格文件的声明函（格式见附件）
	

	4
	供应商一般情况表（格式见附件）
	

	5
	现场勘查承诺函（格式见附件）
	


法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
日期：
注：（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！
A.2、资格后审材料相关格式文件
1.法定代表人身份证明
（法定代表人参加时，须出示此证明）
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的      （项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理本项目的有关事宜。
附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：              

身份证号码：                                          
手机：               传真：                        

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

 法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

2.法定代表人授权委托书
（被授权人参加时，须出示此证明）

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加   （项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：          

身份证号码：                                          
手机：               传真：                         

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

 法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

3.关于资格文件的声明函
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
本公司愿就由贵单位组织实施的                   （项目名称）的磋商活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司决定参加响应，并作如下承诺：
1.我公司具有独立承担民事责任的能力；
2.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我公司未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购不良行为记录名单；

7.我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。
法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：
                                        供应商名称（盖章）：
年
  月   日
4.提供磋商响应供应商的事业单位法人证或《营业执照》的原件的复印件（须加盖公章）。

（粘贴此处）

5.供应商一般情况表

	1
	企业名称：

	2
	地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电话：
	联系人：

	5
	传真：
	电子邮件：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项）

	8
	经营范围：1、；2、；3、……

	9
	供应商从事投标项目的年数
	

	10
	其他需要说明的情况，可自行添加


供应商名称（盖章）：             
法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：
日期：
6、现场勘查承诺函
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
依据贵单位 （采购项目名称）项目磋商文件的要求。我方已于2026年 月 日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘查情况做如下承诺：
1、经现场勘察，我方已熟悉本项目具体工作内容及现场服务环境、现场周围交通道路等所有情况。
2、我方承诺自行承担本次现场勘查所发生的所有费用并承担勘查现场的相关责任和风险。
3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔的要求。
法定代表人或授权委托人签字（签字或盖章）：
                    供应商名称（盖章）：
                                             年
 月 
日
B.技术标文件（一个密封包，含一正二副文件）
【特别提醒】供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术标响应文件。以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分。
1.竞争性磋商响应函
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
依据贵单位（项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：
我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价中包含：响应项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。主要包含人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、设备费（通讯器材、办公设备、巡检器材等）、应急费（项目应急产生的费用）、交通运输费及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。
2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3、我方愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。
4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：
二0二六年      月     日
2.根据第四章技术评分评审因素中得分点的要求提供的其它材料。
C.价格标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）
【特别提醒】报价文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有磋商采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。
1.磋商响应报价总表（格式表）
项目名称：南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目
	项目名称
	南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目

	磋商报价总计
（首次）
	年度服务费为人民币（大写）：                  ，¥        。

	磋商报价总计
（最终）
	年度服务费为人民币（大写）：                  ，¥        。


供应商名称（盖章）：       
法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：      
日期：
注：
（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。
（2）最终报价在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价，单价按同比例下浮，即最终单价=首次报价单价*（最终总报价/首次总报价）。
磋商响应报价明细表
	项目名称：南通市五山地区涵闸运行管理2026-2028年度服务采购项目

	序号
	名称
	规格
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计：大写          （¥            ）


备注：本项目磋商响应报价明细表，自行分析项目组成后，可根据需要自行添加。
供应商名称（盖章）：       
法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：      
日期：
……全文结束……


