狼山国家森林公园2025年灭火弹、消防水带询价采购（二次）文件

采购单位：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

二〇二五年十一月十日

狼山国家森林公园2025年灭火弹、消防水带

询价采购（二次）公告

根据狼山国家森林公园森林防灭火物资储备要求，拟询价采购一批灭火弹和消防水带，欢迎具备相应服务能力及法律法规规定应具备的其他条件的供应商前来参与投标。
一、项目基本情况

1.采购方式：询价采购

2.项目预算：3.8万元

3.最高限价：3.8万元，供应商的报价不得大于最高限价，否则视为无效报价，投标报价最多保留小数点后两位。

二、项目需求

	名  称
	规格要求
	单位
	数量

	方形拉发式

灭火弹
	拉发式动力源， 弹体方形，剩余有效期不少于1.5年。
	个
	500

	消防水龙带
	符合 GB6246-2011《消防水带》标准，型号：PU20-40-30；设计工作压力2.0MPa，水带口径为38mm，长度30m；水带两头均配有40口径的快速接口；生产日期不超过1年（此外，每6盘水带需配1个转换接口：65的卡式雄转40的卡式雌）。
	盘
	60

	备注：

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.所有货物都必须是全新正品，所有货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。

3.验收时成交供应商应提供省级或省级以上权威机构出具的灭火弹及消防水带检验报告复印件，若未提供，采购人有权要求供应商在规定时间内重新供货或全部退货，解除合同。
4.本项目将由采购人组织抽样检验，如检测不合格，视作项目整体验收不合格，将按相关规定进行处理。


三、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人或其他组织；有能力提供本次采购项目所要求的内容和服务；

3.本项目不接受任何形式的联合体投标。

禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

四、响应文件组成

询价响应文件提供1份正本，采用A4纸（图纸等除外）打印并装订，密封在一个文件袋内，袋上标明供应商名称，封口处加盖供应商公章。
1.承诺书；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书原件；

3.投标响应函；

4.有效的营业执照副本；

5.投标报价表。

以上材料须按照询价文件格式要求相应加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字（或盖章）后装袋密封。

五、评审办法

采取最低评标价法。

1.通过资格审查的供应商超过3家（含3家），投标报价最低的为成交供应商。若投标报价有相同时，则由采购人通过抽签方式确定成交单位。

2.通过资格审查的供应商为2家，由符合要求的供应商进行现场二次报价，二次报价最低的为成交供应商。若二次报价相同时，则由采购人通过抽签方式确定成交单位。

3.通过资格审查的供应商为1家，改用单一来源采购方式。
4.当第一中标候选人放弃中标，因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由第二中标候选人中标，招标人也可依法重新招标。
六、递交响应文件截止时间、开标时间及地点

1.递交时间：2025年11月14日上午9:00-09:30（北京时间）

2.开标时间：2025年11月14日上午09:30（北京时间）

3.开标地点：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室（新港东路2号，水清木华西门对面植物园内）一楼会议室（只接受直接送达）,如有变动另行通知，逾时则不予受理。

七、有关说明

1.供应商中标后，5个工作日内签订供货合同。

2.交货时间：合同签订并接采购人通知后，供应商在15个日历天内将所有货物运送至采购人指定地点。供应商应采取必要的安全措施保证货物运输的安全，并承担货物运输过程中产生的风险。

3.交货地点：南通市崇川区军山景区。

4.质保期：一年。

5.验收要求：货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物清单，进行现场验收。成交供应商应在验收时提供省级或省级以上权威机构出具的灭火弹及消防水带检验报告复印件。成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，采购人有权要求供应商在规定时间内重新供货或全部退货，解除合同。

6.付款方式：全部货物验收合格后一个月内支付合同价款。

八、联系方式

采购单位：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

地址：南通市崇川区新港东路2号

联系人：马先生 

联系电话：13776904290

                                   江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室

                                    2025年11月10日

附件1：

承诺书

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

我们已收到你们关于狼山国家森林公园2025年灭火弹、消防水带询价采购（二次）的文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：

我方所提交的采购文件中所有关于询价资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

我方愿意按照采购文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以响应文件为准）。

我方完全理解并同意放弃对采购文件有不明及误解的权利。

我方具有独立承担民事责任的能力。

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2.“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

10．我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

11．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法及评分细则。

12．我方的响应文件自开标后60天内有效。

单位：                            地址：  

联系人：                          联系电话： 

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托代理人（签字或盖章）：

时间：       年      月      日　

附件二：

法定代表人身份证明

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

　　　　　（先生／女士）现任我单位　　　　　　  　　（职务），为法定代表人，特此证明。

身份证号码：
供应商（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：

提供法定代表人的身份证复印件（正、反面）并加盖公章。

（2）如为法定代表人参加项目询价响应，须将身份证原件带至询价现场备查。

附件三：

法定代表人授权委托书（如有授权）

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

本授权委托书声明：我　 　   （姓名）系　 　  　  　  　  　   （供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　  　（姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。被委托受权人在开标、评审询价活动、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

供应商（盖章）

年  月  日

被委托受权人身份证复印件

（粘贴此处）

注：

提供被委托受权人的身份证（正、反面）复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。

附件四：
投标响应函

江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：

依据贵单位狼山国家森林公园2025年灭火弹、消防水带询价采购（二次）（询价项目名称)项目询价的邀请，我方授权                          （姓名）                  （职务）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次询价的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

4.我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交供应商，还认为你方有权接受或拒绝所有的供应商，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

5.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

6.我方愿意对于因产品质量问题导致的安全事故，承担相关责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

年  月   日
附件五：

投标报价表

	名  称
	规格要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	方形拉发式

灭火弹
	拉发式动力源， 弹体方形，剩余有效期不少于1.5年。
	个
	500个
	
	
	

	消防水龙带
	符合 GB6246-2011《消防水带》标准，型号：PU20-40-30；设计工作压力2.0MPa，水带口径为38mm，长度30m；水带两头均配有40口径的快速接口；生产日期不超过1年（此外，每6盘水带需配1个转换接口：65的卡式雄转40的卡式雌）。
	盘
	60
	
	
	


注：1.本表式，不得自行改动。

响应报价总表内的总价包括为完成本项目所需的一切费用，包含但不限于如货物、包装、专用工具、税费、运输、检验、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。
供应商（公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

                      日期：    年    月    日


