南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目

竞争性磋商采购文件

（资格后审）

项目编号：NTHH202010(JC04)

采购代理机构：南通辉华企业管理咨询有限公司

二○二○年三月二十五日

- 目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	5

第三章 项目需求	11

第四章 评审程序和方法	17

第五章 合同授予	26

第六章 合同主要条款	26

第七章 履约验收及付款	32

第八章 质疑与投诉	32

第九章 磋商响应文件的组成及格式	34

尊敬的投标供应商（以下称磋商响应供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本项目磋商顺利进行，请在制作磋商响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商公告

南通辉华企业管理咨询有限公司（以下称采购代理机构）受江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室（以下称采购人）的委托，就五山地区内13座涵闸的运行管理年度服务项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

- 一、项目名称：南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目；

- 二、项目编号：NTHH202010(JC04)；

- 三、项目预算：单年度服务费约为人民币41万元；

- 四、服务期：叁年（即36个月），服务合同一年一签订；

- 五、项目需求：采购人拟对其13座涵闸所需的年度运行管理服务通过竞争性磋商采购的方式确定服务供应商，详见本磋商文件第三章；

- 六、供应商资格：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 本项目不接受任何形式的联合体投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第八条中A、磋商响应资料原件包】供资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

- 七、磋商文件的获取

有意愿参与对本项目磋商响应的单位，请于通知日起至磋商评审日前，到“南通狼山旅游度假区管理办公室官网 (www.chinalangshan.com.cn)通知公告栏、南通市公共资源交易网 (http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html)交易信息栏内下政府采购中的分散采购栏”下载本项目的竞争性磋商采购文件。

- 八、磋商响应文件的递交接收

1.接收人：采购代理机构；

2.接收时间：2020年4月7日下午1时至2时。地址：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知。

- 九、开标、评标

1.开标时间：2020年4月7日下午2时；开标地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

2.资格审查时间：开标后当即开始。资格审查地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

3.采购人委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商评标。

4.评标时间：资审后当即开始；评标地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

- 十、磋商保证金

本项目供应商须交纳磋商保证金人民币8,000.00元整。

- 十一、磋商采购文件费用

竞争性磋商采购文件300.00元/份，该采购文件费用无论是否成交均不予退回，并以现金的形式在递交磋商响应文件时交纳给采购代理机构。

- 十二、磋商响应联系方式

1.采购人

单位：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室；

统一社会信用代码：11320600MB0385270Q；

地址：南通市新港东路2号；

联系人：刘良；

电话：0513-85718909。

2.采购代理机构

单位：南通辉华企业管理咨询有限公司；

统一社会信用代码：91320600MA1PY54J1C；

地址：南通市光明南路2号江城大厦3幢3层；

联系人：戴健秋；

联系电话：0513-80100639、18806297798；

传真：0513-80100239；

邮箱：ntgh201388@163.com。

- 十三、竞争性磋商公告期

1.竞争性磋商公告期为公告之日后起，五个工作日。

2.本次采购的有关信息将在：

“南通狼山旅游度假区管理办公室官网 (www.chinalangshan.com.cn)通知公告栏、南通市公共资源交易网 (http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html)交易信息栏内下政府采购中的分散采购栏”发布，敬请留意。请各获取本次竞争性磋商采购文件的供应商，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加项目的竞争性磋商。

- 第二章  供应商须知

- 一、说明

1.本磋商文件仅适用于本采购代理机构组织的招标采购活动。

2.招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.磋商文件的解释权属于代理机构。

4.供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；未提出或是未在规定期间内提出质疑的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5.供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6.磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

7.本采购文件内所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 二、磋商文件的获取

有意愿参与对本项目磋商响应的单位，请于通知日起至磋商评审日前，到“南通狼山旅游度假区管理办公室官网 (www.chinalangshan.com.cn)通知公告栏、南通市公共资源交易网 (http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html)交易信息栏内下政府采购中的分散采购栏”下载本项目的竞争性磋商采购文件。

- 三、项目涉及到的现场勘察

1.竞争性磋商采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.潜在供应商为响应本项目磋商而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

5.勘察现场的联系人见本采购文件第一章第十一条采购人。

- 四、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构在“南通狼山旅游度假区管理办公室官网 (www.chinalangshan.com.cn)通知公告栏、南通市公共资源交易网 (http://ggzyjy.ntzw.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html)交易信息栏内下政府采购中的分散采购栏”发布的信息为准。

3.采购代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5.除非采购代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.招标采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

- 五、磋商响应文件的组成及装订

1.磋商响应文件由 ：A磋商响应资料原件包、B资格后审材料文件、C技术标文件、D价格标文件，共4部分组成（以下由文件前缀号代称）。

2.供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经过供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托受权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3.价格标文件中的所有报价表，必须装订成册。

- 六、磋商响应文件的份数、签署和退还

1.磋商响应文件中，除【A】外的，其余均为一份“正本”和贰份“副本”。

2.在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4.磋商程序顺利进行后，除【A】外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 七、磋商响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目磋商响应文件：【A】、【B】、【C】、【D】分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

【特别提醒】磋商响应文件中的【A】与【B】、【C】个的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【D】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

- 八、磋商响应文件内容

- A、磋商响应资料原件包（一个密封包）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1.提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2.法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供被委托受权人身份证原件。

3.提供供应商在本次采购项目公告之日前2019年度至今任意连续3个月缴纳社会保险证明材料的原件。

4.磋商采购文件要求的其他材料的原件。

- B、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1.提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2.法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书（格式参见第九章）这2项材料（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证原件的复印件（须加盖公章）。

3.提供供应商在本次采购项目公告之日前2019年度至今任意连续3个月缴纳社会保险证明材料原件的复印件（须加盖公章）。

4.供应商须提供加盖公章的，参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。（格式参见第九章）

5.供应商还须提供竞争性磋商采购文件第九章磋商响应文件的组成及相关格式内“三、B、B.2、”的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函与供应商一般情况表（格式参见第九章）。

- C、技术标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）（格式参见第九章）

【特别提醒】供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审程序和方法”内的评审细则，编写编制技术标文件。以下技术标文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理，亦可能直接影响技术磋商评审的得分。凡涉及材料原件的，须提供密封在“磋商响应资料原件包”内，以便评审核查。

- 1.竞争性磋商响应函；

- 2.资信

（1）提供供应商具有的各种资质奖项及专业人员证书等，提供原件及其复印件加盖公章。

（2）供应商具有履约的能力与经验。为此，须提供在2017年1月1日以来承担过类似本项目，含有河道、涵闸、堤防运行管理服务项目的成功案例。以提供“完整合同”作为1份合格案例为准，提供原件及其复印件加盖公章。

- 3.运行管理服务方案：

以实际踏勘现场的数据结合本项目技术要求，编制提供响应本次磋商项目的涵闸运行管理服务方案，包含但不限于如下内容：

（1）人员配置、管理：提供运行管理服务的人员配备计划，须明确列出拟派人员数量及工作职责，包含人员的履历、资质、安排的服务等内容，并提供各项（如有）涉及到的资质证书原件及其复印件加盖公章。

（2）提供针对本项目的服务目标及涵闸运行管理措施，其中应包括：岗位职责及工作制度、工作标准及要求、安全防范措施等各项管理规章制度。

（3）提供针对本项目的日常设备维护工器具含耗材的清单及说明。

（4）提供针对本项目的应急服务说明预案。

（5）供应商认为需要提供的其他技术文件含合理化建议或资料等。

- D、价格标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）：

【特别提醒】价格标文件中的报价，包括本竞争性磋商文件规定涵盖的所有招标磋商范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

1.磋商响应报价（首次）总表（格式）；

2.磋商响应报价明细表（报价明细表中的内容与项目需求一致）；

【特别说明】磋商响应供应商如符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的通知规定，属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》。（具体要求见第四章第四条第（五）款，格式见第九章第四条）

（1）填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

（2）若磋商响应供应商提供的 “中小企业声明函”（见第九章） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请财政监管部门给予行政处罚。

- 九、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

- 十、服务期

本次招标项目的服务期为1年，即以双方签订合同生效，采购人通知进场起计的12个月。服务期限届满前2个月，双方协商是否续约。

- 十一、磋商报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖报价人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4.磋商响应文件中报价表内容与磋商响应文件中明细内容不一致的，以报价表为准；磋商响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.磋商响应报价总价包括：响应项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。主要包含人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、设备费（通讯器材、办公设备、巡检器材等）、应急费（项目应急产生的费用）、交通运输费及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

6.本磋商项目服务响应报价有现场最终（二次）报价。

7.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 十二、磋商响应文件的有效期

1.从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与磋商响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件，按本竞争性磋商文件规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的投标将被拒绝，但投标保证金可退还。

- 十三、磋商响应文件的递交接收

1.接收人：采购代理机构；

2.接收截止时间：2020年4月7日下午1时至2时。地址：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知。

- 十四、开标、评标

1.开标时间：2020年4月7日下午2时；开标地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

2.资格审查时间：开标后当即开始。资格审查地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

3.采购人依法对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商评标。

4.评标时间：资审后当即开始；评标地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

- 十五、磋商费用

1.无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

2.竞争性磋商采购文件300.00元/份，该采购文件费用无论是否成交均不予退回，并以现金的形式在递交磋商响应文件时交纳给代理机构。

- 十六、磋商保证金

1.本项目磋商保证金为：人民币捌仟圆整（¥8,000.00元）；

2.供应商交纳的磋商保证金  仅限银行汇票、本票  的形式（其他形式概不接收）带至磋商现场,在递交磋商响应文件时交给采购代理机构。保证金账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

银行账号：1071 6001 0400 20722

开户银行：中国农业银行南通市人民东路支行

3.未按上述要求提交磋商保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

4.未成交供应商其磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金将在与采购人签订的合同生效后的  5  个工作日内 ，予以退还（无息）。

5.发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 十七、服务量的调整及结算方式

1.如因采购人实际需求，服务量（人员）发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保服务质量并及时提供服务。

2.结算时按实际服务量（人员）进行结算，综合单价不变。若成交总价与项目首次磋商响应报价明细表中的综合单价不符，则按比例拆分到综合单价。

- 十八、付款方式

1.按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 按季度（每3个月）付款：

季度支付的价款=合同金额×1/4×95%，按上述公式折算出的金额，由采购单位在下一个季度第1个月的15日前支付，合同余款作为质量保证金，在服务期满后且缺陷（如果有）更正，并配合主管部门办理移交手续后付清。如乙方对缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在质量保证金中扣除。

3.支付方式：银行转账。

4.最终以双方签订的政府采购合同内确定的条款为准。

- 十九、代理服务费

1.本项目成交人须缴纳代理服务费：计费参照下表所列收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00元的，以¥3000.00元计收。

| 中标金额 | 服务招标 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.5%（1-39%） |

2.磋商响应供应商自行考虑包含在磋商响应报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3.代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 二十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

- 一、技术响应说明

1.供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交人在与采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

2.如供应商提供的服务与本竞争性磋商采购文件提出的项目需求说明中的技术、服务要求不同的，则须在磋商响应“技术标文件”内提供《技术部分正负偏离表》，并在表中予以明示，如不提供或未明示的，视同完全响应。

- 二、项目概况

1. 江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室拟对五山地区内13座涵闸的运行管理年度服务进行采购，并依据《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规的规定，现采用  竞争性磋商  的采购方式确定服务供应商。

2.运行管理涵闸：西山河北闸、滨江公园内闸、桃园河闸、民博园河闸1号、民博园河闸2号、狼山南闸、永红横河闸、永红河闸、拱园河闸、园林中心河闸、南剑界河闸、环河东闸、张家港河闸。

- 三、服务期限

1.本次磋商采购项目的服务期为：叁年（即36个月）；

2.服务合同一年一签订，满足采购单位的年度考核。考核不合格，采购单位有权终止合同，不再续签。

3.项目首次服务合同内的服务期以双方签订合同生效之日后，采购人通知进场起计1年（12个月）

4.本项目涵闸运行管理服务的具体进驻时间以采购单位书面通知为准。

- 四、项目服务需求一览表

| 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西山河北闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 2 | 滨江公园内闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 3 | 桃园河闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 4 | 民博园河闸1号运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 5 | 民博园河闸2号运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 6 | 狼山南闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 7 | 永红横河闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 8 | 永红河闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 9 | 拱园河闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 10 | 园林中心河闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 11 | 南剑界河闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 12 | 环河东闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 13 | 张家港河闸运行管理 | 座 | 1 | 涵闸正常安全运行 |
| 14 | 人员配置 | 名 | 4 | 项目负责人1名，运行管理3名。 |

- 五、服务范围、内容及要求

- （一）服务范围

项目服务需求一览表中的13座涵闸的闸门、启闭机、电气设备、自控设施、备用设备、水工建筑物的运行、巡查、维修养护及其它相关设备设施。

- （二）服务内容

- 1.组织管理方面

（1）按照工程实际情况及招标单位的具体要求，组织配备相应的负责人、维护运行人员，以满足本项目涵闸所需的安全运行管理；

（2）负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作等；

（3）遵守委托方规章制度，做好资料的归档和管理工作。

- 2.安全管理方面

（1）落实甲方调度指令，做到安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障涵闸运行安全。

（2）落实各种应急服务及抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。

（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。

（4）保障涵闸在运行维护过程中的安全。

- 3.运行管理方面

（1）严格执行南通市防汛办水利调度指令，做好涵闸的控制运用工作，保证涵闸的正常运行；

（2）及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作；

（3）对涵闸进行日常养护维修，确保工程安全完整；

（4）非工作时间电话必须24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间须2小时到岗。

（5）特殊时期，按照委托方要求，应安排人员在非工作时间值班，提前告知委托方值班人员名单、值班地点、联系方式。

- （三）服务要求：

- 1.人员要求

项目负责人1人，维护运行管理人员3人，男性，58周岁以下。

（1）服务供应商应根据本项目的需要，合理配置经验丰富的项目负责人、运行管理人员。基本要求如下：

① 项目负责人：有三年以上水利工程管理经验或机电安装维修经历，具有一定的水纹、机电、电器修理等相关的专业技术水平，负责技术、人员管理。

② 运行管理人员：具有水利设施工程运行管理经验或机电安装维修经历，对涵闸运行中出现的问题有一定的应急处理能力。

（2）所有拟派人员统一着装，项目负责人必须随时在岗，无特殊原因不可随意离岗及更换，必须更换时需经委托方同意。

（3）汛期、强降雨及台风期间，确保在2小时内到岗。

- 2.设备维护要求

（1）维修保养工具由服务供应商自带（包括但不限于：小型空压机、高压清洗机、电锤、高压摇表、全套电工工具、全套保洁工具等，磋商响应供应商应在磋商响应文件内列明配备的工具清单作为评标依据）。

（2）维修保养期间需要的耗材（包括但不限于：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料）由服务供应商配备，材料必须符合水利涵闸技术管理要求。

（3）需要更换的材料（设施及设备部件等，除耗材）由委托方提供。

【特别说明】本项目服务所需的相关物品（如低值易耗品、工具及相关装置、设备、器械）均包含在响应报价中，须提供日常设备维护工器具含耗材的清单及说明，并注明品牌、规格、数量，承诺保证满足本项目单年度服务期内的使用要求，否则视作未实质性响应竞争性磋商文件要求，而作无效磋商处理。

- 3.技术管理要求

（1）涵闸运行管理服务应参照《江苏省水闸技术管理办法》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，按照相关操作规程执行。

（2）根据水闸管理办法等规范以及本项目所涉涵闸设施、设备的实际情况和业主有关要求，编制涵闸设施、设备检查、维护保养、安检的年度、月度计划并报业主审核后实施。

（3）加强对服务范围内涵闸设施、设备等的检查养护工作，落实定期检查、试运行要求。

- （四）运行维护基本要求(包含但不限于以下要求)

- 1.机电设备运行维护基本要求

（1）认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

（2）按照《江苏省水闸技术管理办法》中有关规定定期对本项目涵闸相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

（3）严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，杜绝人为重大设备事故的发生。

（4）检修时，做好检修记录。

（5）运行、检修等必须有台帐记录。

（6）编制主要设备维修保养计划上报业主。

- 2.建构筑物及相关设施运行维护基本要求

（1）对本项目所涉涵闸闸室及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌等情况，及时向委托方报告。

（2）对相关外露装置如保护避雷、接地装置（一年一次）做好保养工作；避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

（3）保证闸区内的照明器具工作正常，保持完好。

（4）设备、设施色标准确，油漆完好，无锈蚀。

（5）水位计完好有效，经常清洗水标尺。

（6）负责零星设备设施零部件更换工作。

（7）负责涵闸周边环境的保洁，含闸口漂浮物清理、作业场地的整洁及物品堆放的整齐到位。

（8）编制相关设施维修计划上报业主。

- 3.电气设备养护要求

（1）严格遵守电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定；

（2）配电箱内整洁，设备完好，刀闸、空气开关、接触器动作可靠；

（3）设备接线牢固，布线整齐；端子接线可靠；

（4）电机运转平稳，外观整洁，无锈蚀现象；

（5）热继电器动作可靠，整定合适，熔丝具配备齐全、合理。

- 4.螺杆启闭机的养护要求

（1）在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。

（2）螺杆在使用中容易产生弯曲现象，这是由于闭门时过分施加了压力的结果，应当及时卸下，将其校直，另外需在螺纹顶端核定升降高度，固定限位螺母和涂以警色标记，以谨慎操作安全运行。

（3）根据使用情况，每年进行一次整机大修。

- 5.减速（卷扬）启闭机养护要求

（1）每月检查一次钢丝绳，并视情况重新涂刷油脂。在检查时要注意钢丝绳是否有断丝，钢丝绳卡是否牢固,如需更换钢丝绳，与甲方沟通后及时更换，钢丝绳由甲方提供。

（2）对所有启闭机整体金属构件进行除锈刷漆处理，使其保持美观清洁。（油漆品种，各部位色号需按甲方要求，材料甲方提供）

（3）对启闭机各部位轴瓦间隙变化情况每半年要检查一次，润滑油是否充足，保持润滑良好。

（4）每半年检查一次手摇启闭装置，离合转换齿轮拨动是否灵活可靠,如有故障负责更换。

（5）每半年检查行程开关和开度仪运行情况，对数据偏差超过允许范围的进行调整。

- 6.闸门门叶养护要求

（1）闸门门体无影响安全的变形、锈蚀，无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好，门槽、门坎无损坏。

（2）闸门表面外观整洁，附着的水生物、泥砂、污垢、杂物等应定期清除，闸门的联接紧固件应保持牢固。

（3）运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油，确保运转部位润滑可靠。

（4）钢闸门防腐蚀应符合SL105-95《水工金属结构防腐蚀规范》的规定，可采用涂装涂料和喷涂金属等措施进行维护修补，业主提供防腐材料。

（5）钢闸门使用过程中，对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查，发现水上部分剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应重作防腐涂层。

（6）闸门止水装置密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形、自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

- 7.其他要求

（1）建立24小时值班制度，每日做好巡查登统计并汇报值班综合情况。除有特殊要求的涵闸外，每月完成涵闸的试运行，做好试运行记录报委托方审核。

（2）服从市防汛办水利调度；汛期加强值班巡查，每2小时巡查一次及时处置内涝问题。

（3）严格遵守闸站设备操作规程，由于操作不当造成人员伤亡和财产损失由管理运行公司承担。可配备兼职的安全员，安全、消防制度齐全及建立安全台帐；作业人员持证上岗，配备必要的安全用具，包括电工鞋，绝缘靴，安全带，安全帽等。

（4）做好治安保卫工作，非管理人员不得随意入内。

（5）做好消防设备设施定期点检。

（6）服从委托方管理，做好临时指派工作。

（7）配合做好委托方的工程观测工作，观测景区内河水位情况及时调节水位高度（黄海高程1.9－2.4之间）。

- 8.资料收集与档案管理要求

（1）设备运行、维护、保养资料应及时整理成册，交付委托方存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付委托方存档。

（2）年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

（3）档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到委托方认可，不得随意带走或散失。

- 9.管理原则要求

（1）本项目服务供应商不得分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由服务供应商承担。

（2）服务供应商应遵守项目合同中的有关规定和承诺，自觉接受业主的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。

（3）服务供应商应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因服务供应商原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成涵闸设备设施损坏缺失以及人员伤害，服务供应商应当承担由此引起的一切责任和经济损失。

（4）当发生一般故障时，服务供应商必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向业主反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复涵闸正常运行。如发生不配合业主工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，则视情处以1-5%合同款的罚款。

- 六、综合要求

1.配合业主单位涵闸的中大型修理、改建等采购人委托的其他工作。

2.所有人员必须专职为采购人的本项目服务，不得兼职，合同签订后，相应的技术服务人员如需要更换，须及时上报采购人，经采购人同意认可后才能更换。

3.采购人提供适合本项目的办公、值班场所，服务人员食宿自理，所需办公设施用品（如电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公类用品）由服务供应商自行解决。

4.服务供应商拟派本项目的服务人员在本项目合同期间所发生的福利费、工伤、医疗、意外伤（亡）害等费用均由服务供应商承担。

5.服务供应商应当为本项目服务人员购买用工意外伤害保险。若在服务合同履约期内，出现任何问题均与采购人无关，采购人不承担任何法律和经济上的责任。

6.供应商在履行合同期间，其服务质量如未能达到竞争性磋商文件规定的标准或其响应承诺，则采购人有权要求整改到位并不予结算相关费用或终止（不续签）合同，相关损失和责任由供应商承担。

7.服务供应商在履行合同期间，若所提供的服务不能令采购人满意，如：减少双方约定的服务范围，派出的服务工作人员素质水平低、工作态度恶劣等，则采购人有权要求服务供应商在指定时间内更换相适应岗位的人员。

- 第四章  评审程序和方法

- 一、采购人委托采购代理机构组织磋商

1.本次竞争性磋商依据相关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.采用竞争性磋商方式的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，采购单位可以自行推荐评审专家经采购代理机构随机选定。

3.按照“江苏省财政厅关于做好疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知（苏财购[2020]13号）”文件精神第二条，本项目采购人还可根据项目特点和专业需求自行选择评审专家，无须从政府采购评审专家库中随机抽取。

4.磋商响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

- 二、竞争性磋商评审程序

1.开标后，采购人委托磋商小组根据竞争性磋商文件的规定和要求，对磋商响应供应商提供的资格证明材料是否齐全、是否符合竞争性磋商文件规定的资格要求进行审查，合格的进入评标磋商评审。

2.磋商小组对符合资格条件的磋商响应供应商提交的磋商响应文件进行审查。重点审查磋商响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3.磋商小组如遇磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向磋商响应供应商质询。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由磋商响应供应商代表签字，但不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变其实质性内容。

4.磋商过程中的任何一方不得透露与评标有关的其他磋商响应供应商技术资料、报价和有关信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有磋商响应供应商。

5.磋商小组按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对合格的磋商响应供应商的技术标响应文件进行评审评价，确定其是否进入磋商环节。

6.磋商小组对进入磋商环节的磋商响应供应商提供的技术标文件并结合其首次磋商响应报价，综合比较与评价后，磋商小组评委成员集体与磋商响应供应商进行磋商。

7.经磋商确定最终采购需求和进入最后报价的磋商响应供应商。

8.磋商小组评委成员独立对每个入围最后报价的磋商响应供应商提供的磋商响应文件，按竞争性磋商文件载明的方法进行评审打分，确定其技术标得分。

9.磋商小组根据入围最后报价的磋商响应供应商的报价，直接计算取得其价格标得分，并与其技术标得分相加为该磋商响应供应商的综合得分。磋商响应供应商的综合得分由高到低按序排列，综合得分最高的推荐为本次招标项目的成交人，并将结果通知所有磋商响应供应商。

- 三、开标

1.开标时间：2020年4月7日下午2时。

2.开标地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

3.采购代理机构主持开标并记录，及时处理磋商响应供应商代表提出的询问或回避申请。

4.开标后磋商响应供应商不得撤回投标，否则磋商响应保证金将被没收。

5.磋商响应供应商不足3家的不得开标（本章节第四条第（二）项第1点规定的情形除外）。

6.开标后，采购人委托磋商小组根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查），合格的磋商响应供应商进入评标，参与项目的技术标、价格标磋商评审综合环节。

7.资格审查时间：开标后当即开始。

8.资格审查地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知。

9.资格审查中包含对磋商响应供应商的信用记录进行审查，具体如下

（1）磋商响应供应商存在以下情形的，其投标将被认定为投标无效。

①磋商响应供应商在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在行政处罚记录的。

②涉有本项目前一服务期内不适当履约被提前解除合同或其他因供应商的原因被本项目采购人终止解除合同的。

（2）采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的时期内查询磋商响应供应商的信用记录，以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

（3）查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询涉及的如网页、相关记录文件等打印、签字并存档备查。磋商响应供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查证查询核实的结果为准。

①在本招标文件规定的投标截止时间之后，涉有的查询网站信息或记录文件发生的任何变更均不再作为评标依据。

②磋商响应供应商自行提供的与网站信息不一致的或其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

10.资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 审查条件 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书（格式参见第九章）这2项材料（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 提供供应商在本次采购项目公告之日前2019年度至今任意连续3个月缴纳社会保险证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 供应商须提供加盖公章的，参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。（格式参见第九章） | 是（√）否（×） |
| 5 | 供应商还须提供竞争性磋商采购文件第九章磋商响应文件的组成及相关格式内“三、B、B.2、”的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函与供应商一般情况表（格式参见第九章）。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 磋商响应供应商不存在失信信息。 | 是（√）否（×） |

- 四、评标

- （一）评标事项

1.合格的磋商响应供应商不足3家的，不得评标（本章节第四条第（二）项第1点规定的情形除外）。

2.评标时间：资审后当即开始；评标地点：南通市新港东路2号江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室二楼小会议室（植物园内），如有变动另行通知；

3.采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据磋商小组的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督磋商小组依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4.磋商小组负责具体的评标磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）审查合格磋商响应供应商的技术标文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；

（2）可以要求磋商响应供应商对磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；

（3）按竞争性磋商文件载明的方法推荐成交候选人名单；

（4）磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标磋商工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标磋商工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或监管部门报告。

（6）磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监管部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合监管部门的投诉处理和监督检查工作。

5.除采购人代表、评标磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标磋商工作无关的人员不得进入评标现场。

6.有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的商业秘密负有保密责任。

7.竞争性磋商开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

8.在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

- （二）竞争性磋商方法

1.本项目是以竞争性磋商采购方式进行的政府购买服务采购项目，在磋商采购活动开始后，采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且进入最后报价的供应商可以为2家。

说明：

（1）依据财综〔2014〕96号《政府购买服务管理办法（暂行）》第十四条第（四）款，本项目为政府履职所需技术性服务及适宜由社会力量承担的服务事项；

（2）本项目是采用竞争性磋商采购方式的政府购买服务类项目，为此根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》要求，本项目在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动将继续进行；采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2.磋商小组依据相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

3.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

4.磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

5.经磋商确定最终采购需求和进入最后报价的供应商：

（1）对符合资格要求的供应商的磋商技术响应文件进行比较评审

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 提供的运行管理服务方案与磋商文件要求的符合度，是否可进入磋商环节； |
| 2 | 提供的项目组织管理与磋商文件要求的符合度，是否可进入磋商环节。 |

（2）经首次磋商响应报价后进入磋商环节，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托受权人签字（或盖章）或者加盖公章。由被委托受权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6.磋商结束后，磋商小组应当对所有实质性响应并入围最终报价的供应商的磋商响应技术文件进行评审打分。进入最终报价的供应商不得少于3家（本章第四条第（二）项第7点规定的情形除外）。

7.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并对其进行最终评审。

8.已提交响应文件的供应商，在进入最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

10.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

11. 磋商响应报价的价格评审：

（1）磋商小组将审查每份入围最终报价供应商的磋商响应报价（含二次最终报价）是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应 ，则按无效磋商处理。

（2）磋商小组认为入围最终报价供应商的磋商响应报价（含最终）明显低于其他入围最终报价供应商的磋商响应报价（含最终），有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终报价供应商不能证明其 “磋商响应报价（含最终）合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

12.推荐成交人的特殊情况处理：

采用综合评分法得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- （三）针对中小微型企业的评审加分

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2011〕181号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的磋商响应供应商给予评审加分，具体方法如下：

1.磋商响应供应商（包括制造商）需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

2.磋商响应供应商认定本企业及提供货物的制造商为小型或微型企业，必须提供磋商响应供应商（包括制造商）注册所在地经信部门出具的认定证明，否则不作为中小企业认定。

3.根据“中小企业声明函”及提供的认定证明中所确定的企业性质，如磋商响应供应商属于小型企业或微型企业的，且提供自有服务以及小型、微型企业制造的货物的，对小型、微型企业制造的货物部分的“报价给予6%”的扣除；扣除后的价格为评审价格参与价格评审。

4.小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。

5.一个项目中包含多项货物采购的，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予价格折扣。

6.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关制度规定执行。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②磋商响应供应商对提供的制造商的认定证明负有核实义务及责任。若磋商响应供应商提供的 “中小企业声明函”或认定证明（包括制造商）为虚假声明则视同提供虚假材料，磋商响应供应商将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- （四）评标磋商的结果

经磋商  确定最终采购需求和进入最后报价的供应商  后，由磋商小组采用  综合评分法  对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的  供应商  的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审：

1.进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2.磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次磋商项目进入到综合评分阶段中的“技术标”和“价格标”磋商评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为   70%   （四舍五入保留两位小数）；

（2）价格标分值占总分值的比重为   30%   （四舍五入保留两位小数），其中：

4.当磋商小组成员为5人以上的，技术分去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人时，技术分按算术平均值计算，四舍五入保留两位小数。

5.价格标得分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术标得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具《磋商评审报告》。

- （五）综合评分评审因素

【特别提醒】评审核查涉及评分的各项证明材料的原件，须以密封在“磋商响应资料原件包”内的文件为准。

- 第一 技术磋商响应评审：（技术标70分）

- 1.资信（25分）

（1）供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每提供1份证书得1分，最高3分，原件现场核查，否则不得分。

（2）供应商具有《信用等级证书》AAA级的得3分，AA级的得2分，其它得1分，原件现场核查，否则不得分。

（3）供应商具有机电类各种作业证资质人员的，每提供1份员工资质岗位类证书及该人员近3个月社保材料的，得1分，该项最高得9分，原件现场核查，否则不得分。

（4）供应商每提供1份2017年1月1日以来，含有河道、涵闸、堤防运行管理项目的成功案例合同，得2分，该项最高得10分，原件现场核查，否则不得分。

- 2.服务方案（45分）

（1）配备的拟派人员年龄大于50岁的不超过1人的得2分，超过一人的酌情减分，全部低于50岁的可加1分；该项最高得3分。

（2）项目负责人为本单位员工，学历为大专以上或职称为工程师以上的得3分；提供相关职称证书、缴纳的社保材料原件备查。

（3）配备的拟派运行管理人员为本单位员工，具备机电类资质证明的，每1名得2分，最多得6分；须提供供应商为拟派运行管理人员缴纳的近期社保证明材料备查。

（4）评委对供应商提供的涵闸运行管理方案的评审（20分）：

① 制定的涵闸运行管理含维护方案科学合理的在1-5分内评定；

② 就方案中的技术管理制度、规程的科学性、合理性、专业性在1-5分内评定；

③ 就方案中的人员组织、调度、考核制度的完善性在1-5分内评定；

④ 就方案中的安全作业、措施是否有针对性在1-5分内评定。

（5）供应商提供日常设备维护工器具含耗材清单的，得2分；评委根据清单及其说明就符合项目养护管理在1-3分内评定；该项最高得5分。

（6）评委对供应商提供的本项目应急服务说明预案，就其可操作性在1-5分内评定，该项最优得5分。

（7）针对供应商就本项目提出的合理化建议是否具有可操作性，评委在1-3分内评定，最优得3分。

注：以上1-2项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- 第二 磋商响应最终报价评审：（价格标30分）

【特别提醒】磋商小组认为入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

1.本项目年度服务费最高限价为人民币41万元，超过该限价作无效磋商处理。

2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应最终报价得分 =（磋商基准价/磋商最终报价）×30%×100

3.落实政府采购政策，经评审认定磋商响应供应商为“小型、微型”企业的，其“报价给予6%”的扣除进行价格调整，并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 第三 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

- 第四 对落标的磋商响应供应商不做落标原因的解释。

- 五、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1.未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2.磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

3.磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4.不具备磋商文件规定的资格要求的；

5.磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7.项目需求产品单价被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

8.不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的实质性响应要求的；

9.磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

- 六、有下列情形之一的，视为磋商响应供应商串通竞标，其磋商无效

1.不同磋商响应供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商竞标事宜；

3.不同磋商响应供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同磋商响应供应商的磋商响应文件异常一致或者首次、二次（最终）报价呈规律性差异；

5.不同磋商响应供应商的磋商响应文件相互混装；

6.不同磋商响应供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 七、出现下列情形之一的，作废标处理

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

2.除本章第四条第（二）项第1点规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者进入最后报价供应商不足3家的。

3.所有磋商响应供应商报价超出采购预算价的；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.因重大变故，采购任务取消的。

- 八、成交通知

1.竞争性磋商结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上发布，公告3个工作日；

2.成交结果公告的有效期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同，所签合同不得对采购文件作实质性修改，否则磋商保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及磋商评审过程中的有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

- 第六章  合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |
| 合同编号： |  |

根据甲方委托南通辉华企业管理咨询有限公司组织招标的南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目【采购编号NTHH202010(JC04)】的竞争性磋商文件及乙方的磋商响应文件和中标通知书，委托人：江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室（以下称甲方）和服务商：                （以下称乙方），作为合同订立的双方，就南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目的中标成交事宜，签订本合同书，同时根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规的规定，为明确甲乙双方在涵闸运行管理年度服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下合同条款，共同遵守。

- 一、下列文件为本合同不可分割部分

（一）项目成交通知书；

（二）项目采购文件；

（三）乙方中标的磋商响应文件；

（四）乙方在招标投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

- 二、合同服务范围

1.乙方负责完成甲方委托的    13座涵闸      运行管理，包含涵闸的闸门、启闭机、电气设备、自控设施、备用设备、水工建筑物的运行、巡查、维修养护及其它相关设备设施。

2.运行管理涵闸清单：

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西山河北闸运行管理 | 座 | 1 |
| 2 | 滨江公园内闸运行管理 | 座 | 1 |
| 3 | 桃园河闸运行管理 | 座 | 1 |
| 4 | 民博园河闸1号运行管理 | 座 | 1 |
| 5 | 民博园河闸2号运行管理 | 座 | 1 |
| 6 | 狼山南闸运行管理 | 座 | 1 |
| 7 | 永红横河闸运行管理 | 座 | 1 |
| 8 | 永红河闸运行管理 | 座 | 1 |
| 9 | 拱园河闸运行管理 | 座 | 1 |
| 10 | 园林中心河闸运行管理 | 座 | 1 |
| 11 | 南剑界河闸运行管理 | 座 | 1 |
| 12 | 环河东闸运行管理 | 座 | 1 |
| 13 | 张家港河闸运行管理 | 座 | 1 |

3.服务期限：  壹 年，自 2020  年  月   日至 2021 年   月    日止。

- 三、合同价格与支付

1.合同年度服务总价款：  人民币           圆整（¥           元）  。

2.合同总价款包括：响应项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。主要包含人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、设备费（通讯器材、办公设备、巡检器材等）、应急费（项目应急产生的费用）、交通运输费及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同总价款在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.付款形式：按季度（每3个月）付款。

4.每季度应当支付的价款=合同金额×1/4×95%，即每季度支付：  人民币         圆整（¥            元）  ，由甲方在下一个季度第1个月的15日前支付。

5.每季度应当支付的价款的5%，即：  人民币          圆整（¥          元）  作为当季度质量保证金，在本次合同服务期满且缺陷（如果有）更正后，一次性付清。如乙方对缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在质量保证金中扣除。

6.以上付款乙方均应提供相应金额的发票。

7.付款方式：银行转帐。

8.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

9.甲方付款至乙方如下指定账户：

账户名：

开户行：

账号：

- 四、服务内容

合同签订定时因实际服务要求与项目采购招标文件中所述要求有差异，以实际要求为准，且不再因此调整合同金额。

1.组织管理

（1）按照工程实际情况及招标单位的具体要求，组织配备相应的负责人、维护运行人员，以满足本项目涵闸所需的安全运行管理；

（2）负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作等；

（3）遵守委托方规章制度，做好资料的归档和管理工作。

2.安全管理

（1）落实甲方调度指令，做到安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障涵闸运行安全。

（2）落实各种应急服务及抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。

（3）配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。

（4）保障涵闸在运行维护过程中的安全。

3.运行管理

（1）严格执行南通市防汛办水利调度指令，做好涵闸的控制运用工作，保证涵闸的正常运行；

（2）及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作；

（3）对涵闸进行日常养护维修，确保工程安全完整；

（4）非工作时间电话必须24小时随时接听，汛期、强降雨及台风期间须2小时到岗。

（5）特殊时期，按照委托方要求，应安排人员在非工作时间值班，提前告知委托方值班人员名单、值班地点、联系方式。

- 五、服务要求

1.人员配置

（1）服务供应商应根据本项目的需要，合理配置经验丰富的项目负责人、运行管理人员。

（2）项目负责人1名，姓名：        ，身份证号码：__________，联系电话：          。

（3）维护运行管理人员3人：

① 姓名：        ，身份证号码：__________，联系电话：          。

② 姓名：        ，身份证号码：__________，联系电话：          。

③ 姓名：        ，身份证号码：__________，联系电话：          。

（2）所有拟派人员统一着装，项目负责人必须随时在岗，无特殊原因不可随意离岗及更换，必须更换时需经委托方同意。

（3）汛期、强降雨及台风期间，确保在2小时内到岗。

2.设备维护要求

（1）维修保养工具由服务供应商自带（包括但不限于：小型空压机、高压清洗机、电锤、高压摇表、全套电工工具、全套保洁工具等，磋商响应供应商应在磋商响应文件内列明配备的工具清单作为评标依据）。

（2）维修保养期间需要的耗材（包括但不限于：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料）由服务供应商配备，材料必须符合水利涵闸技术管理要求。

（3）需要更换的材料（设施及设备部件等，除耗材）由委托方提供。

3.技术管理要求

（1）涵闸运行管理服务应参照《江苏省水闸技术管理办法》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，按照相关操作规程执行。

（2）根据水闸管理办法等规范以及本项目所涉涵闸设施、设备的实际情况和业主有关要求，编制涵闸设施、设备检查、维护保养、安检的年度、月度计划并报业主审核后实施。

（3）加强对服务范围内涵闸设施、设备等的检查养护工作，落实定期检查、试运行要求。

- 六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.甲方提供适合本项目的办公、值班场所。

2.甲方有权对乙方提供的服务及履行本合同情况，进行检查、监督及管理。

3.因重大活动或应急处理天气灾害等情形，甲方有权调动乙方人员和工具设备，乙方应服从安排予以配合。

4.对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成或不服从甲方安排的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

5.甲方按本项目服务合同约定，及时向乙方支付每季度应当支付的服务价款。

（二）乙方的权利和义务：

1.乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。乙方人员必须遵守业主方和甲方的规章制度，按业主方和甲方要求提供优质服务。

2.接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

3.服务范围之外的突击性、突发性的应急工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4.因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或按甲方提供的计价凭证赔偿。

5.乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

6.乙方必须严格遵守劳动合同法及其他相关法律法规，服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成乙方人员因劳动生产安全而带来的人身伤害或财产损失的，均由乙方自行负责。

- 七、违约责任

1.双方无正当理由提前终止合同的，按全年度质量保证金金额的3倍，补偿对方损失。

2.乙方因分立、合并、解散等特殊原因无法履行合同而需终止合同的，须提前三十天通知甲方，并征得甲方同意方可终止合同。

3.乙方在合同履约期内不得将本项目服务转让、分包他人，私自转包、分包他人的，甲方有权终止本合同并按全年度质量保证金金额的3倍作为违约金扣罚。

4.出现下列情况之一视作违约行为：

（1）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（2）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借服务供应商资格的；

- 八、合同修改

1.对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为本合同的补充协议。

2.补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 九、合同的变更及终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条及本合同第十条、第十一条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、转让、中止或终止合同。

2.本合同有效期内，任何一方不得擅自终止合同，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

3.出现下列情况时本合同自行终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）甲乙双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；

（4）一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失并经另一方同意后，合同终止。

4.本合同终止时，乙方应移交服务管理权，协助甲方作好服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交工作用房和全部档案资料（如有）等。

- 十、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知送达对方时解除。

3.如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其委托服务供应商资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

（二）合同的转让

本合同的部分和全部都不得转让。

- 十一、解决争议的方法

一旦遇有因执行本合同或与本合同有关的争议，应由双方平等协商解决。如协商不成，应向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

- 十二、不可抗力

1.甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行服务义务的协议。

- 十三、合同签订、生效及其他

1.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

2.本合同内任何条款的无效，不应影响本合同其他条款的效力。

3.合同的生效：本合同经甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字并盖章后正式生效，直至本合同委托服务到期为止。

4.乙方法定代表人全权授权委托（姓名：     职务：      身份证号码：__________）代表乙方与甲方进行磋商和签署文件等处理本合同约定服务的所有事务。在本合同约定委托服务工作过程中，该被授权人的一切行为，均代表乙方，与乙方的行为具有同等法律效力。

5.本合同一式  陆  份，其中：正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，每份正本具有同等法律效力。本合同副本一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份副本具有与正本同等的法律效力。

- 十四、法律适用及未尽事宜

1.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规、规范性文件的有关规定。

2.本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规解释。

注：合同条款内容将根据本项目成交人可能承诺的实际服务内容，进行调整。

- 第七章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保服务按时提供并完成。

二、成交人履约到位后，成交人应以书面形式向采购单位提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按政府采购合同约定支付的项目合同服务款项，及时支付。

- 第八章  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2.取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（请在崇川区财政局网站下载中心自行下载），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和招标人。

2.对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入南通市政府采购活动的处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入南通市政府采购活动。

- 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人单位的上级主管部门投诉。

- 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入南通市政府采购活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第九章  磋商响应文件的组成及格式

- 一、磋商响应文件

A.磋商响应资料原件包（一个密封包）

B.资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

C.技术标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

D.价格标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

- 二、投标响应文件封面范例

具体见下页……

南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写： A、磋商响应资料原件包

B、资格后审材料文件

C、技术标文件

D、价格标文件

（资格后审）

项目编号：NTHH202010(JC04)

供应商：参加磋商响应单位全称

二○二○年     月     日

- 三、磋商响应文件

- A、磋商响应资料原件包（一个密封包）

A.1目录

| 序号 | 磋商响应资料原件包 明细 | 是否具备（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供被委托受权人身份证原件。 |  |
| 3 | 提供供应商在本次采购项目公告之日前2019年度至今任意连续3个月缴纳社会保险证明材料的原件。 |  |
| 4 | 磋商采购文件要求的其他材料的原件。 |  |

法定代表人或被委托受权人签字：

（供应商盖章）

日期：

注：以上由供应商填写，作为“磋商响应资料原件包”内提供的材料原件清单目录。

- B、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和4份“副本”。）

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否提供（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及其签名或盖章的授权委托书（格式参见第九章）这2项材料（须加盖公章），同时还须提供被委托受权人身份证原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供供应商在本次采购项目公告之日前2019年度至今任意连续3个月缴纳社会保险证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 供应商须提供加盖公章的，参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。（格式参见第九章） |  |
| 5 | 供应商还须提供竞争性磋商采购文件第九章磋商响应文件的组成及相关格式内“三、B、B.2、”的“资格后审材料相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函与供应商一般情况表（格式参见第九章）。 |  |

法定代表人或被委托受权人签字：（加盖供应商公章）

日期：

注：

（1）以上由供应商填写，作为提供的“资格后审材料文件” 内的资料首页清单目录。

（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- B.2、资格后审材料相关格式文件

- 1.法定代表人身份证明

南通辉华企业管理咨询有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章。

- 2.法定代表人授权委托书

南通辉华企业管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。被委托受权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托受权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查。

- 3.无重大违法记录声明

南通辉华企业管理咨询有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4.关于资格文件的声明函

南通辉华企业管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月  日

- 5.供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址（如有）： |  |  |
| 3 | 代表处地址（如有）： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 经营范围：1、 ；2、 ；3、…… |  |  |
| 8 | 供应商从事磋商项目服务的年数 |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

- C、技术标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

- 1.竞争性磋商响应函

南通辉华企业管理咨询有限公司：

依据贵单位               （招标项目名称及项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

（1）我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的响应报价总价包括：响应项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。主要包含人工费（包括人员工资、加班费、社会保险费用、福利费等）、设备费（通讯器材、办公设备、巡检器材等）、应急费（项目应急产生的费用）、交通运输费及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

（2）我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方承诺提供的磋商响应文件的有效期，从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内保持有效。

（4）我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

（5）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（6）我方尊重评审小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（7）我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

（8）如果我方中标成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

（9）一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托受权人：         （签字）

二○二○年      月     日

- 2.资信

（1）提供供应商具有的各种资质奖项及专业人员证书等，提供原件及其复印件加盖公章。

（2）供应商具有履约的能力与经验。为此，须提供在2017年1月1日以来承担过类似本项目，含有河道、涵闸、堤防运行管理服务项目的成功案例。以提供“完整合同”作为1份合格案例为准，提供原件及其复印件加盖公章。

表1：合同清单

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同含有河道/涵闸/堤防 | 项目采购人（业主） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附完整合同原件的复印件（加盖公章），原件须放置密封在“磋商响应资料原件包”内，以便评审核查。

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

- 3.运行管理服务方案

以实际踏勘现场的数据结合本项目技术要求，编制提供响应本次磋商项目的涵闸运行管理服务方案，包含但不限于如下内容：

（1）人员配置、管理：提供运行管理服务的人员配备计划，须明确列出拟派人员数量及工作职责，包含人员的履历、资质、安排的服务等内容，并提供各项（如有）涉及到的资质证书原件及其复印件加盖公章。

（2）提供针对本项目的服务目标及涵闸运行管理措施，其中应包括：岗位职责及工作制度、工作标准及要求、安全防范措施等各项管理规章制度。

（3）提供针对本项目的日常设备维护工器具含耗材的清单及说明。

（4）提供针对本项目的应急服务说明预案。

（5）供应商认为需要提供的其他技术文件含合理化建议或资料等。

表2：项目负责人情况一览表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 籍 贯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 联系电话： |  | 传真： |  |  | 电子邮箱： |  |
| 个人具有的资质：（附：附资质证书） |  |  |  |  |  |  |
| 从事运行管理服务工作时间： |  |  |  |  |  |  |
| 从事运行管理服务的履历：（附：项目负责人承担的业绩合同） |  |  |  |  |  |  |
| 本公司承诺：该项目负责人在我单位任职，在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。（附：供应商为其近期缴纳的社保材料） |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

表3：投入本项目的运行管理人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄水平 | 具备的资质 | 岗位描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

- D、价格标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

- 1.磋商响应报价（首次）总表（格式表）

项目名称：南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目

项目编号：NTHH202010(JC04)

| 项目名称 | 年度服务总报价（元） |  |
| --- | --- | --- |
| 南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目 | 人民币大写： 人民币小写¥： |  |
| 投标人（产品制造商）企业规模（小型、微型） |  | 请填写：小型、微型 |
| 扣除后评审价格 [投标总价*94%] |  | ¥： （非小微型企业无需填具） |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。

（2）响应报价的总价按本竞争性磋商文件第二章第十一条规定执行。

- 2、磋商响应报价明细表

项目名称：南通市五山地区涵闸运行管理年度服务采购项目

项目编号：NTHH202010(JC04)

| 序号 | 项目明细内容 | 规格 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计价（大写）： |  |  |  |  | ¥ |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

（1）本项目磋商响应报价明细表，自行分析项目组成后，可根据需要自行添加。

（2）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。

（3）如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价。

- 四、中小企业声明函

中小企业声明函

南通辉华企业管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）投标人所在注册地经信部门出具的小微企业认定证明原件的复印件应附本声明函后，未提供则不作为中小企业认定。

（3）须提供注册地经信部门出具的小微企业认定证明原件，以便核对。原件密封在“价格标响应文件”包内提供。未提供则不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（4）本函应当根据投标人以及产品（如有）不同制造商分别填报。

（5）一个项目中包含多项货物采购的，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予价格折扣。

……全文结束……