附件1：
法定代表人身份证明
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的灭火弹、消防水龙带询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：         

身份证号码：                          
手机：                 
 
单位名称（公章）                              法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                          年   月    日  
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
附件2：                         授权委托书
江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加灭火弹、消防水龙带的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：
姓名：            

身份证号码：                          
手机：                 
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
附件3：               

 报 价 表
报价单位(盖法人章)：               联系人：               电话：    

	序号
	名  称
	数量
	规格型号
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	方形灭火弹
	50箱
	100*80*140mm
	　
	　
	金陵牌，10个/箱

	2
	消防水龙带
	10盘
	PU20-40-30
	　
	　
	1.设计工作压力2.0MPa，爆破压力7.81MPa，单位长度重量159g/m，水带编织层与衬里之间的附着强度49.8N/25mm，延伸率1.1%，膨胀率4.8%，扯断伸长率357.0%，扯断强度 44.0MPa，水带口径为38mm，长度30m。

2.水带两头均配有40口径的快速接口。

	3
	消防水龙带
	10盘
	PU20-65-20
	　
	　
	1.设计工作压力2.0MPa，爆破压力6.80MPa，单位长度重量346g/m，水带编织层与衬里之间的附着强度54.1N/25mm，延伸率1.2%，膨胀率3.7%，扯断伸长率467%，扯断强度50.3MPa，水带口径为63.5mm，长度20m。

2.水带两头均配有65口径的快速接口。

	总价
	　
	　
	　
	　
	　
	　


 
法定代表人或代理人(签字或盖章)：     
日期：    年    月    日

